## Seneg_tp-2207_2508_2131
Заря (Сенеж) ТП-2207
Время запроса: 25-Авг-13 21:31
S/N | Точка учета | Время измерения | Текущее Показание счетчика | Т1 (день) | Т2 (ночь)
|  |  | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч
027262/1 | Участок №222 | 2013-08-25 20:00 | 51.998 | 50.085 | 1.913
028649/1 | Участок №223 | 2013-08-25 20:00 | 0 | 0 | 0
027853/1 | Участок №224 | 2013-08-25 20:00 | 77.586 | 67.054 | 10.532
026385/1 | Участок №225 | 2013-08-25 20:00 | 440.163 | 365.81 | 74.353
027262/2 | Участок №227 | 2013-08-25 18:00 | 0 | 0 | 0
028651/1 | Участок №229 | 2013-08-25 20:00 | 197.473 | 151.128 | 46.345
027833/1 | Участок №230 | 2013-08-25 20:00 | 97.932 | 82.432 | 15.5
026385/2 | Участок №233 | 2013-08-25 20:00 | 578.744 | 487.148 | 91.596
026385/3 | Участок №234 | 2013-08-25 20:00 | 125.456 | 86.004 | 39.452
027853/2 | Участок №235 | 2013-08-25 20:00 | 542.304 | 423.693 | 118.611
028492/1 | Участок №239 | 2013-07-16 17:00 | 6.953 | 6.814 | 0.139
028256 | Участок №274 | 2013-08-25 20:00 | 21929.28 | 15189.21 | 6740.07
028745 | Участок №275 | 2013-08-25 21:00 | 15593.132 | 10467.009 | 5126.123
028768 | Участок №277 | 2013-08-25 20:00 | 22495.878 | 6018.531 | 16477.347
028106 | Участок №278 | 2013-08-25 20:00 | 178.134 | 121.166 | 56.968
027788/1 | Участок №279 | 2013-08-25 20:00 | 4695.758 | 3225.921 | 1469.837
025172/1 | Участок №283 | 2013-08-25 21:00 | 367.873 | 292.374 | 75.499
027945/1 | Участок №284 | 2013-08-25 20:00 | 546.589 | 399.116 | 147.473
027779/1 | Участок №285 | 2013-08-25 20:00 | 0.163 | 0.163 | 0
027833/2 | Участок №286 | 2013-08-25 18:00 | 853.699 | 689.635 | 164.064
027998/1 | Участок №287 | 2013-08-25 21:00 | 1108.249 | 777.386 | 330.863
028145/1 | Участок №288 | 2013-08-25 20:00 | 4157.524 | 2705.135 | 1452.389
028145/2 | Участок №292 | 2013-08-25 20:00 | 3671.72 | 2754.678 | 917.042
025172/2 | Участок №294 | 2013-08-25 20:00 | 1266.198 | 1040.289 | 225.909
027887/1 | Участок №297 | 2013-08-25 21:00 | 125.146 | 87.294 | 37.852
027887/2 | Участок №298 | 2013-08-25 20:00 | 193.425 | 130.53 | 62.895
027785/1 | Участок №301 | 2013-08-25 20:00 | 219.985 | 157.84 | 62.145
024974/1 | Участок №303 | 2013-08-25 20:00 | 0 | 0 | 0
024974/2 | Участок №304 | 2013-08-25 20:00 | 899.073 | 680.415 | 218.658
028288 | Участок №305 | 2013-08-25 20:00 | 8925.076 | 6069.184 | 2855.892
027883/1 | Участок №342 | 2013-08-25 21:00 | 106.149 | 99.64 | 6.509
026061/1 | Участок №344 | 2013-08-25 20:00 | 1158.544 | 814.424 | 344.12
028528/1 | Участок №346 | 2013-08-25 20:00 | 2225.329 | 1593.332 | 631.997
027829/1 | Участок №348 | 2013-08-25 21:00 | 5953.855 | 3909.843 | 2044.012
027829/2 | Участок №349 | 2013-08-25 18:00 | 2088.75 | 1516.227 | 572.523
025175/1 | Участок №351 | 2013-08-25 20:00 | 206.21 | 136.337 | 69.873
025175/2 | Участок №352 | 2013-08-25 20:00 | 75.478 | 61.814 | 13.664
027789/1 | Участок №353 | 2013-08-25 20:00 | 73.912 | 16.127 | 57.785
028638/1 | Участок №354 | 2013-08-25 21:00 | 9051.758 | 6310.857 | 2740.901
027858/1 | Участок №355 | 2013-08-25 20:00 | 1245.032 | 822.4 | 422.632
027858/2 | Участок №356 | 2013-08-25 20:00 | 284.02 | 242.045 | 41.975
028120 | Участок №359 | 2013-08-25 20:00 | 3666.893 | 2445.16 | 1221.733
026061/2 | Участок №361 | 2013-08-25 18:00 | 585.211 | 391.866 | 193.345
026061/3 | Участок №362 | 2013-08-25 20:00 | 4.719 | 4.667 | 0.052
027883/2 | Участок №364 | 2013-08-25 16:00 | 1365.76 | 1215.763 | 149.997
026386/3 | Участок №401 | 2013-08-25 20:00 | 504.609 | 393.772 | 110.837
025057/1 | Участок №403 | 2013-08-25 20:00 | 3175.501 | 2321.33 | 854.171
025057/2 | Участок №404 | 2013-08-25 17:00 | 352.875 | 307.005 | 45.87
026048/1 | Участок №405 | 2013-08-25 20:00 | 197.816 | 168.906 | 28.91
028139/1 | Участок №406 | 2013-08-25 20:00 | 0.02 | 0.02 | 0
026538/1 | Участок №408 | 2013-08-25 21:00 | 76.46 | 58.546 | 17.914
026538/2 | Участок №409 | 2013-08-25 18:00 | 15.967 | 15.566 | 0.401
025025/1 | Участок №412 | 2013-08-25 20:00 | 725.196 | 510.837 | 214.359
025025/2 | Участок №413 | 2013-08-25 18:00 | 136.48 | 103.984 | 32.496
026538/3 | Участок №414 | 2013-08-25 18:00 | 321.181 | 218.111 | 103.07
028139/2 | Участок №415 | 2013-08-25 16:00 | 85.959 | 79.164 | 6.795
026048/2 | Участок №416 | 2013-08-25 17:00 | 344.573 | 256.474 | 88.099
025057/3 | Участок №419 | 2013-08-25 20:00 | 17.104 | 14.378 | 2.726
026386/1 | Участок №420 | 2013-08-25 20:00 | 111.659 | 77.648 | 34.011
026386/2 | Участок №421 | 2013-08-25 20:00 | 1292.321 | 878.814 | 413.507
028493/1 | Участок №455 | 2013-08-25 18:00 | 736.359 | 635.148 | 101.211
028606/1 | Участок №456 | 2013-08-25 18:00 | 9876.857 | 6666.476 | 3210.381
027856/1 | Участок №458 | 2013-08-25 18:00 | 1338.232 | 845.305 | 492.927
027225/1 | Участок №459 | 2013-08-25 18:00 | 23.841 | 20.369 | 3.472
025932/1 | Участок №460 | 2013-08-25 18:00 | 160.866 | 125.667 | 35.199
028506/1 | Участок №461 | 2013-08-25 18:00 | 53.855 | 43.148 | 10.707
028576 | Участок №462 | 2013-08-25 20:00 | 120.521 | 106.65 | 13.871
028644/1 | Участок №463 | 2013-08-25 18:00 | 933.03 | 694.841 | 238.189
028514/1 | Участок №464 | 2013-08-25 21:00 | 253.936 | 223.26 | 30.676
028490/1 | Участок №465 | 2013-08-25 18:00 | 49.71 | 33.95 | 15.76
029333 | Участок №466 | 2013-08-25 21:00 | 1331.485 | 887.764 | 443.721
028511/1 | Участок №467 | 2013-08-25 20:00 | 12.517 | 11.19 | 1.327
028177/1 | Участок №468 | 2013-07-24 06:00 | 3257.592 | 2151.582 | 1106.01
028177/2 | Участок №469 | 2013-07-24 06:00 | 720.916 | 368.608 | 352.308
026071/1 | Участок №470 | 2013-08-25 18:00 | 1653.506 | 1292.494 | 361.012
027859/1 | Участок №471 | 2013-08-25 18:00 | 3.422 | 3.422 | 0
027859/2 | Участок №472 | 2013-08-25 18:00 | 522.326 | 382.827 | 139.499
026071/2 | Участок №473 | 2013-08-25 18:00 | 886.176 | 661.721 | 224.455
026071/3 | Участок №474 | 2013-08-25 18:00 | 240.438 | 155.323 | 85.115
028177/3 | Участок №475 | 2013-07-24 09:00 | 351.873 | 227.216 | 124.657
025167/2 | Участок №476 | 2013-08-25 17:00 | 364.317 | 279.66 | 84.657
025167/1 | Участок №477 | 2013-08-25 18:00 | 426.526 | 248.96 | 177.566
028613/1 | Участок №478 | 2013-08-25 18:00 | 108.568 | 74.304 | 34.264
028767 | Участок №480 | 2013-08-25 18:00 | 10548.113 | 7006.774 | 3541.339
025932/2 | Участок №481 | 2013-08-25 18:00 | 42.277 | 38.421 | 3.856
027225/2 | Участок №482 | 2013-08-25 18:00 | 492.564 | 385.14 | 107.424
028641/1 | Участок №483 | 2013-08-25 18:00 | 150.908 | 114.787 | 36.121
027856/2 | Участок №485 | 2013-08-25 18:00 | 0.031 | 0.031 | 0
028070 | Участок №486 | 2013-08-25 18:00 | 11893.143 | 7984.181 | 3908.962
028157/1 | Участок №487 | 2013-08-25 18:00 | 249.739 | 183.018 | 66.721
028157/2 | Участок №491 | 2013-08-25 18:00 | 107.058 | 83.792 | 23.266
028249 | Участок №скв279 | 2013-08-25 21:00 | 896.827 | 697.854 | 198.973
028774 | Участок №скв364 | 2013-08-25 20:00 | 327.47 | 286.199 | 41.271
Сумма |  |  | 172929.851 | 110431.183 | 62498.668
028077 | Общий счётчик ТП-2207 | 2013-08-25 20:00 | 3763.137 | 2437.919 | 1325.217