## Seneg_tp-2207_2302_1950
Заря (Сенеж) ТП-2207
Время запроса: 23-Фев-14 19:50
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Текущее Показание счетчика
|  |  | кВт.ч | кBт.ч | кВт.ч
027262/1 | Участок №222 | 2014-02-23 18:00 | 2309.733 | 1269.269 | 3579.002
028649/1 | Участок №223 | 2014-02-23 18:00 | 0 | 0 | 0
027853/1 | Участок №224 | 2014-02-23 18:00 | 152.399 | 20.826 | 173.225
026385/1 | Участок №225 | 2014-02-23 19:00 | 387.663 | 79.754 | 467.417
027262/2 | Участок №227 | 2014-02-23 18:00 | 0 | 0 | 0
028651/1 | Участок №229 | 2014-02-23 19:00 | 196.683 | 67.954 | 264.637
027833/1 | Участок №230 | 2014-02-23 18:00 | 148.02 | 26.187 | 174.207
026385/2 | Участок №233 | 2014-02-23 18:00 | 876.007 | 154.732 | 1030.739
026385/3 | Участок №234 | 2014-02-23 18:00 | 89.311 | 41.707 | 131.018
027853/2 | Участок №235 | 2014-02-23 18:00 | 844.198 | 199.925 | 1044.123
026419/1 | Участок №239 | 2014-02-23 19:00 | 1.617 | 0 | 1.617
028256 | Участок №274 | 2014-02-23 18:00 | 31994.374 | 14288.786 | 46283.16
028745 | Участок №275 | 2014-02-23 19:00 | 17164.015 | 8585.321 | 25749.336
028768 | Участок №277 | 2014-02-23 19:00 | 19745.288 | 24774.154 | 44519.442
032144 | Участок №278 | 2014-02-23 18:00 | 125.068 | 57.782 | 182.85
027788/1 | Участок №279 | 2014-02-23 18:00 | 7089.74 | 4556.613 | 11646.353
025172/1 | Участок №283 | 2014-02-23 19:00 | 320.98 | 81.027 | 402.007
027945/1 | Участок №284 | 2014-02-23 18:00 | 482.103 | 175.499 | 657.602
027779/1 | Участок №285 | 2014-02-23 19:00 | 0.163 | 0 | 0.163
027833/2 | Участок №286 | 2014-02-23 18:00 | 1665.033 | 608.802 | 2273.835
027998/1 | Участок №287 | 2014-02-23 19:00 | 1129.9 | 464.555 | 1594.455
028145/1 | Участок №288 | 2014-02-23 19:00 | 4698.176 | 2481.899 | 7180.075
028145/2 | Участок №292 | 2014-02-23 18:00 | 4148.719 | 1431.374 | 5580.093
025172/2 | Участок №294 | 2014-02-23 18:00 | 1325.472 | 336.666 | 1662.138
030422/1 | Участок №297 | 2014-02-23 19:00 | 153.371 | 71.636 | 225.007
030422/2 | Участок №298 | 2014-02-23 18:00 | 370.826 | 301.838 | 672.664
027785/1 | Участок №301 | 2014-02-23 18:00 | 160.377 | 62.488 | 222.865
024974/1 | Участок №303 | 2014-02-23 18:00 | 43.33 | 0.379 | 43.709
024974/2 | Участок №304 | 2014-02-23 18:00 | 898.068 | 317.713 | 1215.781
028288 | Участок №305 | 2014-02-23 18:00 | 7882.38 | 3709.339 | 11591.719
027883/1 | Участок №342 | 2014-02-23 18:00 | 112.856 | 6.509 | 119.365
026061/1 | Участок №344 | 2014-02-23 18:00 | 1116.853 | 452.668 | 1569.521
028528/1 | Участок №346 | 2014-02-23 18:00 | 3186.13 | 1368.789 | 4554.919
027829/1 | Участок №348 | 2014-02-23 19:00 | 6050.595 | 3144.708 | 9195.303
027829/2 | Участок №349 | 2014-02-23 18:00 | 2149.063 | 837.166 | 2986.229
025175/1 | Участок №351 | 2014-02-23 18:00 | 211.784 | 78.153 | 289.937
025175/2 | Участок №352 | 2014-02-23 18:00 | 87.839 | 14.029 | 101.868
027789/1 | Участок №353 | 2014-02-23 18:00 | 16.146 | 57.785 | 73.931
028638/1 | Участок №354 | 2014-02-23 19:00 | 9854.173 | 4288.496 | 14142.669
027858/1 | Участок №355 | 2014-02-23 18:00 | 1306.446 | 667.313 | 1973.759
027858/2 | Участок №356 | 2014-02-23 18:00 | 390.454 | 70.32 | 460.774
028120 | Участок №359 | 2014-02-23 19:00 | 2670.101 | 1316.736 | 3986.837
026061/2 | Участок №361 | 2014-02-23 18:00 | 472.129 | 252.029 | 724.158
026061/3 | Участок №362 | 2014-02-23 18:00 | 7.09 | 0.052 | 7.142
027883/2 | Участок №364 | 2014-02-23 15:00 | 1766.695 | 190.707 | 1957.402
026386/3 | Участок №401 | 2014-02-23 16:00 | 556.574 | 142.491 | 699.065
025057/1 | Участок №403 | 2014-02-23 18:00 | 4681.648 | 1711.255 | 6392.903
025057/2 | Участок №404 | 2014-02-23 18:00 | 476.235 | 110.075 | 586.31
026048/1 | Участок №405 | 2014-02-23 18:00 | 288.435 | 39.356 | 327.791
028139/1 | Участок №406 | 2014-02-23 18:00 | 0.02 | 0 | 0.02
026538/1 | Участок №408 | 2014-02-23 19:00 | 65.071 | 17.989 | 83.06
026538/2 | Участок №409 | 2014-02-23 18:00 | 16.844 | 0.401 | 17.245
025025/1 | Участок №412 | 2014-02-23 18:00 | 1198.078 | 567.768 | 1765.846
025025/2 | Участок №413 | 2014-02-23 18:00 | 137.771 | 44.541 | 182.312
026538/3 | Участок №414 | 2014-02-23 18:00 | 273.186 | 140.121 | 413.307
028139/2 | Участок №415 | 2014-02-23 18:00 | 94.244 | 8.146 | 102.39
026048/2 | Участок №416 | 2014-02-23 18:00 | 344.387 | 131.46 | 475.847
025057/3 | Участок №419 | 2014-02-23 18:00 | 62.488 | 3.917 | 66.405
026386/1 | Участок №420 | 2014-02-23 19:00 | 115.011 | 45.693 | 160.704
026386/2 | Участок №421 | 2014-02-23 18:00 | 907.345 | 414.295 | 1321.64
028493/1 | Участок №455 | 2014-02-23 18:00 | 828.721 | 129.813 | 958.534
028606/1 | Участок №456 | 2014-02-23 18:00 | 9347.129 | 4516.506 | 13863.635
027856/1 | Участок №458 | 2014-02-23 18:00 | 849.539 | 492.927 | 1342.466
027225/1 | Участок №459 | 2014-02-23 18:00 | 20.806 | 3.472 | 24.278
025932/1 | Участок №460 | 2014-02-23 18:00 | 217.236 | 59.208 | 276.444
028506/1 | Участок №461 | 2014-02-23 18:00 | 54.945 | 11.837 | 66.782
028576 | Участок №462 | 2014-02-23 19:00 | 395.835 | 333.029 | 728.864
028644/1 | Участок №463 | 2014-02-23 18:00 | 1105.052 | 324.646 | 1429.698
028514/1 | Участок №464 | 2014-02-23 19:00 | 259.203 | 38.885 | 298.088
028490/1 | Участок №465 | 2014-02-23 18:00 | 2464.687 | 1242.144 | 3706.831
029333 | Участок №466 | 2014-02-23 19:00 | 3814.303 | 1999.257 | 5813.56
028511/1 | Участок №467 | 2014-02-23 18:00 | 11.19 | 1.327 | 12.517
026546/1 | Участок №468 | 2014-02-23 18:00 | 1187.418 | 601.318 | 1788.736
026546/2 | Участок №469 | 2014-02-23 18:00 | 1300.368 | 670.128 | 1970.496
026071/1 | Участок №470 | 2014-02-23 19:00 | 1605.821 | 431.11 | 2036.931
027859/1 | Участок №471 | 2014-02-23 19:00 | 3.422 | 0 | 3.422
027859/2 | Участок №472 | 2014-02-23 18:00 | 733.347 | 305.728 | 1039.075
026071/2 | Участок №473 | 2014-02-23 18:00 | 1105.658 | 435.167 | 1540.825
026071/3 | Участок №474 | 2014-02-23 18:00 | 292.915 | 178.841 | 471.756
026546/3 | Участок №475 | 2014-02-23 18:00 | 37.468 | 8.495 | 45.963
025167/2 | Участок №476 | 2014-02-23 13:00 | 555.67 | 151.036 | 706.706
025167/1 | Участок №477 | 2014-02-23 18:00 | 527.55 | 337.278 | 864.828
028613/1 | Участок №478 | 2014-02-23 18:00 | 118.539 | 50.085 | 168.624
028767 | Участок №480 | 2014-02-23 18:00 | 11956.846 | 5733.506 | 17690.352
025932/2 | Участок №481 | 2014-02-23 15:00 | 38.955 | 3.856 | 42.811
027225/2 | Участок №482 | 2014-02-23 11:00 | 538.638 | 147.277 | 685.915
028641/1 | Участок №483 | 2014-02-23 18:00 | 20.589 | 4.38 | 24.969
027856/2 | Участок №485 | 2014-02-23 15:00 | 0.031 | 0 | 0.031
028070 | Участок №486 | 2014-02-23 18:00 | 10691.776 | 5274.136 | 15965.912
028157/1 | Участок №487 | 2014-02-23 18:00 | 283.871 | 83.129 | 367
028157/2 | Участок №491 | 2014-02-23 18:00 | 147.406 | 45.937 | 193.343
028249 | Участок №скв279 | 2014-02-23 19:00 | 1032.229 | 266.129 | 1298.358
028774 | Участок №скв364 | 2014-02-23 18:00 | 307.863 | 44.347 | 352.21
Сумма |  |  | 194873.731 | 104214.127 | 299087.858
028077 | Общий счётчик ТП-2207 | 2014-02-23 19:00 | 5138.473 | 2677.881 | 7816.354