## Seneg_tp-2226_3103_1801
Заря (Сенеж) ТП-2226
Время запроса: 31-Мар-13 18:01
|  | Показания на начало марта |  |  |  | Показания на конец марта |  |  |  | Расход за март
S/N | Точка учета | Время измерения | Текущее Показание счетчика | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Время измерения | Текущее Показание счетчика | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Всего | Т1 (день) | Т2 (ночь)
|  |  | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч |  | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч
027311/1 | Маг. Сторожка | 2013-02-26 15:00 | 1.516 | 1.248 | 0.268 | 2013-02-26 15:00 | 1.516 | 1.248 | 0.268 | 0 | 0 | 0
028266 | Участок №003 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028742 | Участок №005 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028494/1 | Участок №006 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026550/1 | Участок №013 | 2013-03-03 15:00 | 431.291 | 264.71 | 166.581 | 2013-03-31 17:00 | 449.577 | 268.194 | 181.383 | 18.286 | 3.484 | 14.802
027615 | Участок №016 | 2013-03-03 15:00 | 333.997 | 205.092 | 128.905 | 2013-03-31 17:00 | 334.122 | 205.174 | 128.948 | 0.125 | 0.082 | 0.043
027884/1 | Участок №017 | 2013-03-03 15:00 | 132.35 | 76.058 | 56.292 | 2013-03-31 17:00 | 184.992 | 103.069 | 81.923 | 52.642 | 27.011 | 25.631
027254/2 | Участок №019 | 2013-03-03 14:00 | 54.989 | 27.487 | 27.502 | 2013-03-31 17:00 | 54.989 | 27.487 | 27.502 | 0 | 0 | 0
027884/2 | Участок №020 | 2013-03-03 14:00 | 108.813 | 62.731 | 46.082 | 2013-03-31 17:00 | 114.344 | 68.262 | 46.082 | 5.531 | 5.531 | 0
028492/1 | Участок №023 | 2013-02-27 12:00 | 2.089 | 2.089 | 0 | 2013-02-27 12:00 | 2.089 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0
026550/2 | Участок №024 | 2013-03-03 14:00 | 5.336 | 3.397 | 1.939 | 2013-03-31 17:00 | 5.336 | 3.397 | 1.939 | 0 | 0 | 0
026550/3 | Участок №025 | 2013-03-03 14:00 | 26.427 | 17.585 | 8.842 | 2013-03-31 17:00 | 33.842 | 22.529 | 11.313 | 7.415 | 4.944 | 2.471
028628/1 | Участок №028 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028748 | Участок №029 | 2013-03-03 14:00 | 1521.612 | 1071.377 | 450.235 | 2013-03-31 17:00 | 1956.848 | 1376.457 | 580.391 | 435.236 | 305.08 | 130.156
028687 | Участок №031 | 2013-03-03 15:00 | 7.582 | 6.163 | 1.419 | 2013-03-31 17:00 | 8.109 | 6.564 | 1.545 | 0.527 | 0.401 | 0.126
027254/1 | Участок №033 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028111 | Участок №034 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027944/1 | Участок №035 | 2013-03-03 15:00 | 35.69 | 20.8 | 14.89 | 2013-03-31 17:00 | 35.69 | 20.8 | 14.89 | 0 | 0 | 0
027943/1 | Участок №039 | 2013-03-03 15:00 | 988.576 | 501.875 | 486.701 | 2013-03-31 17:00 | 1099.405 | 575.758 | 523.647 | 110.829 | 73.883 | 36.946
028798 | Участок №040 | 2013-03-03 14:00 | 497.433 | 319.364 | 178.069 | 2013-03-31 17:00 | 504.109 | 322.415 | 181.694 | 6.676 | 3.051 | 3.625
026552/2 | Участок №043 | 2013-03-03 15:00 | 0.224 | 0.224 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0
027260/1 | Участок №044 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027186/1 | Участок №045 | 2013-03-03 15:00 | 2.226 | 2.226 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 2.226 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 0
027959/1 | Участок №047 | 2013-03-03 15:00 | 0.063 | 0.063 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0
027882/1 | Участок №048 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027882/2 | Участок №051 | 2013-03-03 14:00 | 700.139 | 495.221 | 204.918 | 2013-03-31 17:00 | 827.2 | 586.273 | 240.927 | 127.061 | 91.052 | 36.009
027186/2 | Участок №054 | 2013-03-03 14:00 | 0.008 | 0.008 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
027186/3 | Участок №055 | 2013-03-03 14:00 | 130.067 | 99.701 | 30.366 | 2013-03-31 17:00 | 130.067 | 99.701 | 30.366 | 0 | 0 | 0
027260/2 | Участок №056 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026552/1 | Участок №057 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026552/3 | Участок №058 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028134/1 | Участок №059 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028134/2 | Участок №060 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026394/1 | Участок №063 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028130/1 | Участок №064 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028130/2 | Участок №065 | 2013-03-03 14:00 | 55.595 | 37.35 | 18.245 | 2013-03-31 11:00 | 57.465 | 38.925 | 18.54 | 1.87 | 1.575 | 0.295
028793 | Участок №066 | 2013-03-03 15:00 | 7147.161 | 4641.961 | 2505.2 | 2013-03-31 17:00 | 8877.389 | 5640.558 | 3236.831 | 1730.228 | 998.597 | 731.631
027946/1 | Участок №070 | 2013-03-03 14:00 | 108.704 | 86.128 | 22.576 | 2013-03-31 17:00 | 171.632 | 134.272 | 37.36 | 62.928 | 48.144 | 14.784
028772 | Участок№071/072 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026394/2 | Участок №073 | 2013-03-03 14:00 | 4.651 | 4.583 | 0.068 | 2013-03-31 17:00 | 4.651 | 4.583 | 0.068 | 0 | 0 | 0
026394/3 | Участок №074 | 2013-03-03 14:00 | 6197.122 | 4227.37 | 1969.752 | 2013-03-31 17:00 | 7591.534 | 5183.567 | 2407.967 | 1394.412 | 956.197 | 438.215
026050/1 | Участок №075 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026050/2 | Участок №076 | 2013-03-03 14:00 | 1255.805 | 842.843 | 412.962 | 2013-03-31 15:00 | 1676.888 | 1120.435 | 556.453 | 421.083 | 277.592 | 143.491
028136/1 | Участок №078 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027947/1 | Участок №079 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026542/1 | Участок №081 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028100/1 | Участок №082 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028146/1 | Участок №084 | 2013-03-03 15:00 | 865.451 | 526.079 | 339.372 | 2013-03-31 17:00 | 1166.279 | 717.314 | 448.965 | 300.828 | 191.235 | 109.593
028129/1 | Участок №085 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026054/1 | Участок №086 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026054/2 | Участок №089 | 2013-03-03 14:00 | 0.018 | 0.018 | 0 | 2013-03-31 11:00 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
028129/2 | Участок №090 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028788 | Участок №091 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028146/2 | Участок №092 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026542/2 | Участок №093 | 2013-03-03 14:00 | 523.386 | 317.946 | 205.44 | 2013-03-31 17:00 | 860.947 | 531.009 | 329.938 | 337.561 | 213.063 | 124.498
026542/3 | Участок №094 | 2013-03-03 14:00 | 186.21 | 120.879 | 65.331 | 2013-03-31 17:00 | 215.415 | 140.299 | 75.116 | 29.205 | 19.42 | 9.785
028136/2 | Участок №097 | 2013-03-03 14:00 | 1.311 | 1.269 | 0.042 | 2013-03-31 13:00 | 1.311 | 1.269 | 0.042 | 0 | 0 | 0
026043/1 | Участок №098 | 2013-03-03 14:00 | 0.578 | 0.38 | 0.198 | 2013-03-31 15:00 | 0.815 | 0.503 | 0.312 | 0.237 | 0.123 | 0.114
028110/1 | Участок №100 | 2013-03-03 14:00 | 565.07 | 384.717 | 180.353 | 2013-03-31 17:00 | 594.873 | 404.958 | 189.915 | 29.803 | 20.241 | 9.562
028298 | Участок №103 | 2013-03-03 15:00 | 1332.294 | 869.353 | 462.941 | 2013-03-31 17:00 | 1394.575 | 915.269 | 479.306 | 62.281 | 45.916 | 16.365
028783 | Участок №105 | 2013-03-03 14:00 | 3233.043 | 1664.042 | 1569.001 | 2013-03-31 17:00 | 4032.973 | 1794.21 | 2238.763 | 799.93 | 130.168 | 669.762
028193/3 | Участок №106 | 2013-03-03 14:00 | 2600.356 | 1729.808 | 870.548 | 2013-03-31 11:00 | 3156.708 | 1921.906 | 1234.802 | 556.352 | 192.098 | 364.254
025855/1 | Участок №107 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0
027787/1 | Участок №108 | 2013-03-03 15:00 | 0.163 | 0.163 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0
025855/2 | Участок №110 | 2013-03-03 14:00 | 1.349 | 0.128 | 1.221 | 2013-03-31 17:00 | 1.608 | 0.189 | 1.419 | 0.259 | 0.061 | 0.198
028193/1 | Участок №111 | 2013-03-03 15:00 | 1.915 | 1.423 | 0.492 | 2013-03-31 15:00 | 1.917 | 1.425 | 0.492 | 0.002 | 0.002 | 0
028193/2 | Участок №112 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028646/1 | Участок №113 | 2013-03-03 15:00 | 2.466 | 1.644 | 0.822 | 2013-03-31 17:00 | 3.306 | 2.112 | 1.194 | 0.84 | 0.468 | 0.372
028605/1 | Участок №114 | 2013-03-03 14:00 | 0.137 | 0.014 | 0.123 | 2013-03-31 17:00 | 0.211 | 0.088 | 0.123 | 0.074 | 0.074 | 0
028251 | Участок №117 | 2013-03-03 15:00 | 0.244 | 0.244 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0
026043/2 | Участок №118 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028801 | Участок №119 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028632/1 | Участок №121 | 2013-03-03 14:00 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
027250/1 | Участок №127 | 2013-03-03 15:00 | 2.069 | 1.987 | 0.082 | 2013-03-31 17:00 | 2.07 | 1.988 | 0.082 | 0.001 | 0.001 | 0
028794 | Участок №128 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027250/2 | Участок №130 | 2013-03-03 14:00 | 1366.08 | 927.331 | 438.749 | 2013-03-31 17:00 | 1366.08 | 927.331 | 438.749 | 0 | 0 | 0
028133/1 | Участок №135 | 2013-03-03 14:00 | 820.138 | 527.788 | 292.35 | 2013-03-31 17:00 | 823.926 | 530.345 | 293.581 | 3.788 | 2.557 | 1.231
028133/2 | Участок №138 | 2013-03-03 14:00 | 119.254 | 86.253 | 33.001 | 2013-03-31 17:00 | 123.779 | 90.659 | 33.12 | 4.525 | 4.406 | 0.119
028737 | Участок №142 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028726 | Участок №143 | 2013-03-03 14:00 | 3450.765 | 2252.631 | 1198.134 | 2013-03-31 17:00 | 4804.674 | 3104.743 | 1699.931 | 1353.909 | 852.112 | 501.797
028518/1 | Участок №145 | 2013-03-03 12:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028123 | Участок №147 | 2013-03-03 15:00 | 372.606 | 205.407 | 167.199 | 2013-03-31 17:00 | 534.497 | 278.623 | 255.874 | 161.891 | 73.216 | 88.675
028778 | Участок №149 | 2013-03-03 15:00 | 3448.571 | 2056.468 | 1392.103 | 2013-03-31 17:00 | 4044.913 | 2443.484 | 1601.429 | 596.342 | 387.016 | 209.326
Сумма |  |  | 42304.513 | 26999.401 | 15305.112 |  | 52141.996 | 32628.257 | 19513.739 | 8612.691 | 4928.815 | 3683.876
028021 | Общий счётчик ТП-2226 | 2013-03-03 15:00 | 3661.273 | 2305.475 | 1355.798 | 2013-03-31 17:00 | 4886.065 | 3005.516 | 1880.549 | 1224.792 | 700.041 | 524.751