## Seneg_tp-2207_2211_2352
Заря (Сенеж) ТП-2207
Время запроса: 22-Ноя-13 23:52
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Тек. Показ. Счетч. кВт.ч
|  |  | кВт.ч | кBт.ч
027262/1 | Участок №222 | 2013-11-22 22:00 | 2297.206 | 1269.232 | 3566.438
028649/1 | Участок №223 | 2013-11-22 22:00 | 0 | 0 | 0
027853/1 | Участок №224 | 2013-11-22 23:00 | 152.399 | 20.826 | 173.225
026385/1 | Участок №225 | 2013-11-22 23:00 | 387.663 | 79.754 | 467.417
027262/2 | Участок №227 | 2013-11-22 22:00 | 0 | 0 | 0
028651/1 | Участок №229 | 2013-11-22 22:00 | 196.683 | 67.954 | 264.637
027833/1 | Участок №230 | 2013-11-22 23:00 | 125.621 | 15.683 | 141.304
026385/2 | Участок №233 | 2013-11-22 22:00 | 764.494 | 148.181 | 912.675
026385/3 | Участок №234 | 2013-11-22 22:00 | 86.841 | 39.562 | 126.403
027853/2 | Участок №235 | 2013-11-22 22:00 | 844.198 | 199.925 | 1044.123
026419/1 | Участок №239 | 2013-11-22 23:00 | 1.441 | 0 | 1.441
028256 | Участок №274 | 2013-11-22 22:00 | 20775.432 | 9193.881 | 29969.313
028745 | Участок №275 | 2013-11-22 22:00 | 12140.21 | 5970.713 | 18110.923
028768 | Участок №277 | 2013-11-22 22:00 | 9089.294 | 19511.144 | 28600.438
032144 | Участок №278 | 2013-11-22 23:00 | 125.068 | 57.782 | 182.85
027788/1 | Участок №279 | 2013-11-22 22:00 | 6316.555 | 3857.49 | 10174.045
025172/1 | Участок №283 | 2013-11-22 23:00 | 320.98 | 81.027 | 402.007
027945/1 | Участок №284 | 2013-11-22 23:00 | 482.083 | 175.499 | 657.582
027779/1 | Участок №285 | 2013-11-22 23:00 | 0.163 | 0 | 0.163
027833/2 | Участок №286 | 2013-11-22 22:00 | 1205.776 | 404.075 | 1609.851
027998/1 | Участок №287 | 2013-11-22 23:00 | 1107.534 | 460.145 | 1567.679
028145/1 | Участок №288 | 2013-11-22 23:00 | 3305.49 | 1778.437 | 5083.927
028145/2 | Участок №292 | 2013-11-22 22:00 | 3280.139 | 1098.184 | 4378.323
025172/2 | Участок №294 | 2013-11-22 22:00 | 1325.472 | 336.666 | 1662.138
030422/1 | Участок №297 | 2013-11-22 23:00 | 147.94 | 68.91 | 216.85
030422/2 | Участок №298 | 2013-11-22 22:00 | 344.019 | 276.38 | 620.399
027785/1 | Участок №301 | 2013-11-22 22:00 | 160.027 | 62.312 | 222.339
024974/1 | Участок №303 | 2013-11-22 22:00 | 42.959 | 0.182 | 43.141
024974/2 | Участок №304 | 2013-11-22 22:00 | 892.524 | 316.285 | 1208.809
028288 | Участок №305 | 2013-11-22 22:00 | 6396.686 | 2953.559 | 9350.245
027883/1 | Участок №342 | 2013-11-22 22:00 | 112.856 | 6.509 | 119.365
026061/1 | Участок №344 | 2013-11-22 22:00 | 1087.501 | 445.754 | 1533.255
028528/1 | Участок №346 | 2013-11-22 22:00 | 2977.055 | 1266.959 | 4244.014
027829/1 | Участок №348 | 2013-11-22 23:00 | 4525.47 | 2333.545 | 6859.015
027829/2 | Участок №349 | 2013-11-22 22:00 | 1762.012 | 664.187 | 2426.199
025175/1 | Участок №351 | 2013-11-22 23:00 | 211.784 | 78.153 | 289.937
025175/2 | Участок №352 | 2013-11-22 22:00 | 87.47 | 13.84 | 101.31
027789/1 | Участок №353 | 2013-11-22 22:00 | 16.146 | 57.785 | 73.931
028638/1 | Участок №354 | 2013-11-22 23:00 | 7528.463 | 3255.173 | 10783.636
027858/1 | Участок №355 | 2013-11-22 23:00 | 843.296 | 432.794 | 1276.09
027858/2 | Участок №356 | 2013-11-22 22:00 | 384.948 | 69.501 | 454.449
028120 | Участок №359 | 2013-11-22 23:00 | 2635.551 | 1310.684 | 3946.235
026061/2 | Участок №361 | 2013-11-22 22:00 | 472.129 | 252.029 | 724.158
026061/3 | Участок №362 | 2013-11-22 22:00 | 7.09 | 0.052 | 7.142
027883/2 | Участок №364 | 2013-11-22 22:00 | 1674.542 | 178.189 | 1852.731
026386/3 | Участок №401 | 2013-11-22 20:00 | 531.646 | 138.649 | 670.295
025057/1 | Участок №403 | 2013-11-22 22:00 | 2990.178 | 997.96 | 3988.138
025057/2 | Участок №404 | 2013-11-22 18:00 | 461.717 | 110.075 | 571.792
026048/1 | Участок №405 | 2013-11-22 23:00 | 288.435 | 39.356 | 327.791
028139/1 | Участок №406 | 2013-11-22 22:00 | 0.02 | 0 | 0.02
026538/1 | Участок №408 | 2013-11-22 22:00 | 65.071 | 17.989 | 83.06
026538/2 | Участок №409 | 2013-11-22 22:00 | 16.844 | 0.401 | 17.245
025025/1 | Участок №412 | 2013-11-22 22:00 | 1061.809 | 492.961 | 1554.77
025025/2 | Участок №413 | 2013-11-22 22:00 | 135.22 | 44.541 | 179.761
026538/3 | Участок №414 | 2013-11-22 22:00 | 273.186 | 140.121 | 413.307
028139/2 | Участок №415 | 2013-11-22 22:00 | 94.194 | 8.146 | 102.34
026048/2 | Участок №416 | 2013-11-22 22:00 | 303.135 | 110.441 | 413.576
025057/3 | Участок №419 | 2013-11-22 18:00 | 53.54 | 3.397 | 56.937
026386/1 | Участок №420 | 2013-11-22 22:00 | 114.982 | 45.693 | 160.675
026386/2 | Участок №421 | 2013-11-22 20:00 | 907.345 | 414.295 | 1321.64
028493/1 | Участок №455 | 2013-11-22 22:00 | 801.897 | 120.724 | 922.621
028606/1 | Участок №456 | 2013-11-22 22:00 | 7715.935 | 3715.396 | 11431.331
027856/1 | Участок №458 | 2013-11-22 22:00 | 846.404 | 492.927 | 1339.331
027225/1 | Участок №459 | 2013-11-22 22:00 | 20.806 | 3.472 | 24.278
025932/1 | Участок №460 | 2013-11-22 22:00 | 214.904 | 59.208 | 274.112
028506/1 | Участок №461 | 2013-11-22 22:00 | 54.945 | 11.837 | 66.782
028576 | Участок №462 | 2013-11-22 23:00 | 331.308 | 332.523 | 663.831
028644/1 | Участок №463 | 2013-11-22 22:00 | 1105.052 | 324.646 | 1429.698
028514/1 | Участок №464 | 2013-11-22 22:00 | 259.185 | 38.885 | 298.07
028490/1 | Участок №465 | 2013-11-22 23:00 | 657.337 | 328.779 | 986.116
029333 | Участок №466 | 2013-11-22 23:00 | 893.425 | 446.736 | 1340.161
028511/1 | Участок №467 | 2013-11-22 23:00 | 11.19 | 1.327 | 12.517
026546/1 | Участок №468 | 2013-11-22 22:00 | 472.805 | 229.231 | 702.036
026546/2 | Участок №469 | 2013-11-22 22:00 | 734.105 | 387.704 | 1121.809
026071/1 | Участок №470 | 2013-11-22 22:00 | 1605.821 | 431.11 | 2036.931
027859/1 | Участок №471 | 2013-11-22 23:00 | 3.422 | 0 | 3.422
027859/2 | Участок №472 | 2013-11-22 22:00 | 726.054 | 305.458 | 1031.512
026071/2 | Участок №473 | 2013-11-22 22:00 | 1044.334 | 404.12 | 1448.454
026071/3 | Участок №474 | 2013-11-22 22:00 | 292.915 | 178.841 | 471.756
026546/3 | Участок №475 | 2013-11-22 22:00 | 37.468 | 8.495 | 45.963
025167/2 | Участок №476 | 2013-11-22 22:00 | 433.807 | 123.106 | 556.913
025167/1 | Участок №477 | 2013-11-22 22:00 | 527.55 | 337.278 | 864.828
028613/1 | Участок №478 | 2013-11-22 22:00 | 118.539 | 50.085 | 168.624
028767 | Участок №480 | 2013-11-22 22:00 | 8623.685 | 4231.345 | 12855.03
025932/2 | Участок №481 | 2013-11-22 22:00 | 38.946 | 3.856 | 42.802
027225/2 | Участок №482 | 2013-11-22 20:00 | 538.376 | 147.277 | 685.653
028641/1 | Участок №483 | 2013-11-22 22:00 | 20.431 | 4.38 | 24.811
027856/2 | Участок №485 | 2013-11-22 22:00 | 0.031 | 0 | 0.031
028070 | Участок №486 | 2013-11-22 22:00 | 8615.194 | 4247.564 | 12862.758
028157/1 | Участок №487 | 2013-11-22 22:00 | 274.296 | 83.129 | 357.425
028157/2 | Участок №491 | 2013-11-22 17:00 | 147.406 | 45.937 | 193.343
028249 | Участок №скв279 | 2013-11-22 23:00 | 889.779 | 245.362 | 1135.141
028774 | Участок №скв364 | 2013-11-22 22:00 | 307.759 | 44.3 | 352.059
Сумма |  |  | 142303.643 | 78758.005 | 221061.648
028077 | Общий счётчик ТП-2207 | 2013-11-22 23:00 | 3497.925 | 1876.004 | 5373.929