## Seneg_tp-2207_2301_2340
Заря (Сенеж) ТП-2207
Время запроса: 23-Янв-14 23:40
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Текущее Показание счетчика кВт.ч
|  |  | кВт.ч | кBт.ч
027262/1 | Участок №222 | 2014-01-23 22:00 | 2309.733 | 1269.269 | 3579.002
028649/1 | Участок №223 | 2014-01-13 20:00 | 0 | 0 | 0
027853/1 | Участок №224 | 2014-01-23 23:00 | 152.399 | 20.826 | 173.225
026385/1 | Участок №225 | 2014-01-23 23:00 | 387.663 | 79.754 | 467.417
027262/2 | Участок №227 | 2014-01-23 22:00 | 0 | 0 | 0
028651/1 | Участок №229 | 2014-01-23 23:00 | 196.683 | 67.954 | 264.637
027833/1 | Участок №230 | 2014-01-23 22:00 | 147.928 | 26.135 | 174.063
026385/2 | Участок №233 | 2014-01-23 22:00 | 853.012 | 154.182 | 1007.194
026385/3 | Участок №234 | 2014-01-23 22:00 | 88.491 | 41.626 | 130.117
027853/2 | Участок №235 | 2014-01-23 22:00 | 844.198 | 199.925 | 1044.123
026419/1 | Участок №239 | 2014-01-23 22:00 | 1.601 | 0 | 1.601
028256 | Участок №274 | 2014-01-23 22:00 | 28146.554 | 12436.439 | 40582.993
028745 | Участок №275 | 2014-01-23 23:00 | 15471.729 | 7618.119 | 23089.848
028768 | Участок №277 | 2014-01-23 23:00 | 16532.141 | 22423.66 | 38955.801
032144 | Участок №278 | 2014-01-23 23:00 | 125.068 | 57.782 | 182.85
027788/1 | Участок №279 | 2014-01-23 23:00 | 7089.263 | 4556.613 | 11645.876
025172/1 | Участок №283 | 2014-01-23 22:00 | 320.98 | 81.027 | 402.007
027945/1 | Участок №284 | 2014-01-13 23:31 | 482.103 | 175.499 | 657.602
027779/1 | Участок №285 | 2014-01-23 23:00 | 0.163 | 0 | 0.163
027833/2 | Участок №286 | 2014-01-23 22:00 | 1411.897 | 496.006 | 1907.903
027998/1 | Участок №287 | 2014-01-23 22:00 | 1127.013 | 463.102 | 1590.115
028145/1 | Участок №288 | 2014-01-23 22:00 | 4205.55 | 2211.031 | 6416.581
028145/2 | Участок №292 | 2014-01-23 22:00 | 3929.919 | 1331.503 | 5261.422
025172/2 | Участок №294 | 2014-01-23 22:00 | 1325.472 | 336.666 | 1662.138
030422/1 | Участок №297 | 2014-01-23 23:00 | 151.559 | 70.721 | 222.28
030422/2 | Участок №298 | 2014-01-23 22:00 | 367.236 | 300.004 | 667.24
027785/1 | Участок №301 | 2014-01-23 22:00 | 160.268 | 62.432 | 222.7
024974/1 | Участок №303 | 2014-01-23 22:00 | 43.213 | 0.313 | 43.526
024974/2 | Участок №304 | 2014-01-23 22:00 | 898.026 | 317.713 | 1215.739
028288 | Участок №305 | 2014-01-23 22:00 | 7506.021 | 3516.91 | 11022.931
027883/1 | Участок №342 | 2014-01-23 22:00 | 112.856 | 6.509 | 119.365
026061/1 | Участок №344 | 2014-01-23 22:00 | 1116.853 | 452.668 | 1569.521
028528/1 | Участок №346 | 2014-01-23 22:00 | 3149.178 | 1350.12 | 4499.298
027829/1 | Участок №348 | 2014-01-23 22:00 | 5527.225 | 2830.843 | 8358.068
027829/2 | Участок №349 | 2014-01-23 22:00 | 1996.575 | 769.236 | 2765.811
025175/1 | Участок №351 | 2014-01-23 22:00 | 211.784 | 78.153 | 289.937
025175/2 | Участок №352 | 2014-01-23 22:00 | 87.715 | 13.963 | 101.678
027789/1 | Участок №353 | 2014-01-23 23:00 | 16.146 | 57.785 | 73.931
028638/1 | Участок №354 | 2014-01-23 22:00 | 9116.915 | 3939.705 | 13056.62
027858/1 | Участок №355 | 2014-01-23 23:00 | 1113.125 | 567.236 | 1680.361
027858/2 | Участок №356 | 2014-01-23 22:00 | 389.915 | 70.041 | 459.956
028120 | Участок №359 | 2014-01-23 23:00 | 2669.975 | 1316.736 | 3986.711
026061/2 | Участок №361 | 2014-01-23 22:00 | 472.129 | 252.029 | 724.158
026061/3 | Участок №362 | 2014-01-23 22:00 | 7.09 | 0.052 | 7.142
027883/2 | Участок №364 | 2014-01-23 22:00 | 1764.489 | 190.707 | 1955.196
026386/3 | Участок №401 | 2014-01-23 20:00 | 556.574 | 142.491 | 699.065
025057/1 | Участок №403 | 2014-01-23 22:00 | 4066.976 | 1425.982 | 5492.958
025057/2 | Участок №404 | 2014-01-23 18:19 | 476.235 | 110.075 | 586.31
026048/1 | Участок №405 | 2014-01-23 22:00 | 288.435 | 39.356 | 327.791
028139/1 | Участок №406 | 2014-01-23 23:00 | 0.02 | 0 | 0.02
026538/1 | Участок №408 | 2014-01-23 22:00 | 65.071 | 17.989 | 83.06
026538/2 | Участок №409 | 2014-01-23 22:00 | 16.844 | 0.401 | 17.245
025025/1 | Участок №412 | 2014-01-23 22:00 | 1061.809 | 492.961 | 1554.77
025025/2 | Участок №413 | 2014-01-23 22:00 | 135.22 | 44.541 | 179.761
026538/3 | Участок №414 | 2014-01-23 22:00 | 273.186 | 140.121 | 413.307
028139/2 | Участок №415 | 2014-01-23 22:00 | 94.244 | 8.146 | 102.39
026048/2 | Участок №416 | 2014-01-23 22:00 | 330.312 | 124.289 | 454.601
025057/3 | Участок №419 | 2014-01-23 20:00 | 62.157 | 3.748 | 65.905
026386/1 | Участок №420 | 2014-01-23 22:00 | 115.011 | 45.693 | 160.704
026386/2 | Участок №421 | 2014-01-23 22:00 | 907.345 | 414.295 | 1321.64
028493/1 | Участок №455 | 2014-01-23 22:00 | 820.325 | 126.817 | 947.142
028606/1 | Участок №456 | 2014-01-23 22:00 | 8629.663 | 4165.292 | 12794.955
027856/1 | Участок №458 | 2014-01-23 22:00 | 846.629 | 492.927 | 1339.556
027225/1 | Участок №459 | 2014-01-23 22:00 | 20.806 | 3.472 | 24.278
025932/1 | Участок №460 | 2014-01-23 22:00 | 217.229 | 59.208 | 276.437
028506/1 | Участок №461 | 2014-01-23 22:00 | 54.945 | 11.837 | 66.782
028576 | Участок №462 | 2014-01-23 22:00 | 386.531 | 332.875 | 719.406
028644/1 | Участок №463 | 2014-01-23 23:00 | 1105.052 | 324.646 | 1429.698
028514/1 | Участок №464 | 2014-01-23 22:00 | 259.203 | 38.885 | 298.088
028490/1 | Участок №465 | 2014-01-23 23:00 | 1824.454 | 918.517 | 2742.971
029333 | Участок №466 | 2014-01-23 23:00 | 1098.82 | 549.831 | 1648.651
028511/1 | Участок №467 | 2014-01-23 23:00 | 11.19 | 1.327 | 12.517
026546/1 | Участок №468 | 2014-01-23 22:00 | 895.944 | 445.168 | 1341.112
026546/2 | Участок №469 | 2014-01-23 20:00 | 1169.437 | 604.326 | 1773.763
026071/1 | Участок №470 | 2014-01-23 22:00 | 1605.821 | 431.11 | 2036.931
027859/1 | Участок №471 | 2014-01-23 22:00 | 3.422 | 0 | 3.422
027859/2 | Участок №472 | 2014-01-23 22:00 | 733.17 | 305.638 | 1038.808
026071/2 | Участок №473 | 2014-01-23 22:00 | 1085.837 | 425.117 | 1510.954
026071/3 | Участок №474 | 2014-01-23 22:00 | 292.915 | 178.841 | 471.756
026546/3 | Участок №475 | 2014-01-23 22:00 | 37.468 | 8.495 | 45.963
025167/2 | Участок №476 | 2014-01-23 22:00 | 442.993 | 127.739 | 570.732
025167/1 | Участок №477 | 2014-01-23 22:00 | 527.55 | 337.278 | 864.828
028613/1 | Участок №478 | 2014-01-23 22:00 | 118.539 | 50.085 | 168.624
028767 | Участок №480 | 2014-01-23 23:00 | 10679.322 | 5147.024 | 15826.346
025932/2 | Участок №481 | 2014-01-23 22:00 | 38.955 | 3.856 | 42.811
027225/2 | Участок №482 | 2014-01-23 22:00 | 538.376 | 147.277 | 685.653
028641/1 | Участок №483 | 2014-01-23 22:00 | 20.589 | 4.38 | 24.969
027856/2 | Участок №485 | 2014-01-23 22:00 | 0.031 | 0 | 0.031
028070 | Участок №486 | 2014-01-23 22:00 | 10620.126 | 5238.103 | 15858.229
028157/1 | Участок №487 | 2014-01-23 22:00 | 283.871 | 83.129 | 367
028157/2 | Участок №491 | 2014-01-23 22:00 | 147.406 | 45.937 | 193.343
028249 | Участок №скв279 | 2014-01-23 22:00 | 974.547 | 259.825 | 1234.372
028774 | Участок №скв364 | 2014-01-23 22:00 | 307.863 | 44.347 | 352.21
Сумма |  |  | 176276.321 | 94134.391 | 270410.712
028077 | Общий счётчик ТП-2207 | 2014-01-23 22:00 | 4572.888 | 2372.354 | 6945.242