## Seneg_tp-2226_2306_2237
Заря (Сенеж) ТП-2226
Время запроса: 23-Июн-13 22:37
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Текущее Показание счетчика
|  |  | кВт.ч | кBт.ч | кВт.ч
028759 | Маг. Сторожка | 2013-06-23 22:00 | 44.811 | 14.886 | 59.697
028266 | Участок №003 | 2013-06-23 20:00 | 97.643 | 61.82 | 159.463
028742 | Участок №005 | 2013-06-23 22:00 | 360.47 | 179.025 | 539.495
028494/1 | Участок №006 | 2013-06-23 22:00 | 27.968 | 0 | 27.968
026550/1 | Участок №013 | 2013-06-23 22:00 | 1132.089 | 394.158 | 1526.247
027615 | Участок №016 | 2013-06-23 22:00 | 354.388 | 156.538 | 510.926
027884/1 | Участок №017 | 2013-06-23 22:00 | 279.869 | 171.481 | 451.35
027254/2 | Участок №019 | 2013-06-23 20:00 | 129.337 | 77.99 | 207.327
027884/2 | Участок №020 | 2013-06-23 19:00 | 219.691 | 194.088 | 413.779
027250/1 | Участок №022 | 2013-06-23 20:00 | 169.009 | 53.903 | 222.912
027250/2 | Участок №023 | 2013-06-23 20:00 | 927.331 | 438.749 | 1366.08
026550/2 | Участок №024 | 2013-06-23 22:00 | 71.113 | 35.365 | 106.478
026550/3 | Участок №025 | 2013-06-23 22:00 | 354.293 | 78.762 | 433.055
028628/1 | Участок №028 | 2013-06-23 21:00 | 78.056 | 18.232 | 96.288
028748 | Участок №029 | 2013-06-23 22:00 | 2008.556 | 794.838 | 2803.394
028687 | Участок №031 | 2013-06-23 22:00 | 9.894 | 1.956 | 11.85
027254/1 | Участок №033 | 2013-06-23 22:00 | 277.052 | 85.558 | 362.61
028111 | Участок №034 | 2013-06-23 20:00 | 76.498 | 24.131 | 100.629
027944/1 | Участок №035 | 2013-06-23 22:00 | 362.231 | 202.8 | 565.031
027943/1 | Участок №039 | 2013-06-23 21:00 | 748.797 | 802.206 | 1551.003
028798 | Участок №040 | 2013-06-23 22:00 | 917.152 | 624.292 | 1541.444
026552/2 | Участок №043 | 2013-06-23 20:00 | 3.743 | 0.283 | 4.026
027260/1 | Участок №044 | 2013-06-23 20:00 | 92.948 | 36.188 | 129.136
027186/1 | Участок №045 | 2013-06-23 20:00 | 485.098 | 288.8 | 773.898
027959/1 | Участок №047 | 2013-06-23 21:00 | 124.949 | 43.748 | 168.697
027882/1 | Участок №048 | 2013-06-23 20:00 | 0 | 0 | 0
027882/2 | Участок №051 | 2013-06-23 18:00 | 912.674 | 342.729 | 1255.403
027186/2 | Участок №054 | 2013-06-23 20:00 | 36.05 | 7.166 | 43.216
027186/3 | Участок №055 | 2013-06-23 20:00 | 342.8 | 111.649 | 454.449
027260/2 | Участок №056 | 2013-06-23 20:00 | 0 | 0 | 0
026552/1 | Участок №057 | 2013-06-23 19:00 | 86.987 | 51.378 | 138.365
026552/3 | Участок №058 | 2013-06-23 14:00 | 353.775 | 75.27 | 429.045
028134/1 | Участок №059 | 2013-06-23 22:00 | 456.765 | 99.558 | 556.323
028134/2 | Участок №060 | 2013-06-23 22:00 | 367.667 | 264.55 | 632.217
026394/1 | Участок №063 | 2013-06-23 20:00 | 176.291 | 56.551 | 232.842
028130/1 | Участок №064 | 2013-06-23 22:00 | 90.725 | 16.838 | 107.563
028130/2 | Участок №065 | 2013-06-23 22:00 | 105.358 | 40.046 | 145.404
028793 | Участок №066 | 2013-06-23 22:00 | 5878.361 | 3356.078 | 9234.439
027946/1 | Участок №070 | 2013-06-23 22:00 | 276.382 | 65.461 | 341.843
028772 | Участок №071/072 | 2013-06-23 22:00 | 393.665 | 159.849 | 553.514
026394/2 | Участок №073 | 2013-06-23 20:00 | 76.889 | 28.988 | 105.877
026394/3 | Участок №074 | 2013-06-23 20:00 | 7108.034 | 3088.498 | 10196.532
026050/1 | Участок №075 | 2013-06-23 22:00 | 109.622 | 109.327 | 218.949
026050/2 | Участок №076 | 2013-06-23 20:00 | 1373.017 | 712.12 | 2085.137
028136/1 | Участок №078 | 2013-06-23 18:00 | 246.532 | 65.594 | 312.126
027947/1 | Участок №079 | 2013-06-23 09:00 | 2.545 | 0 | 2.545
026542/1 | Участок №081 | 2013-06-23 11:00 | 64.129 | 12.584 | 76.713
028100/1 | Участок №082 | 2013-06-23 21:00 | 0 | 0 | 0
028146/1 | Участок №084 | 2013-06-23 20:00 | 1397.206 | 776.758 | 2173.964
028129/1 | Участок №085 | 2013-06-23 22:00 | 137.962 | 101.804 | 239.766
026054/1 | Участок №086 | 2013-06-23 20:00 | 234.48 | 76.798 | 311.278
026054/2 | Участок №089 | 2013-06-23 20:00 | 21.884 | 3.201 | 25.085
028129/2 | Участок №090 | 2013-06-23 22:00 | 38.511 | 23.29 | 61.801
028788 | Участок №091 | 2013-06-23 21:00 | 122.991 | 87.173 | 210.164
028146/2 | Участок №092 | 2013-06-23 21:00 | 34.584 | 17.488 | 52.072
026542/2 | Участок №093 | 2013-06-23 04:00 | 542.151 | 341.385 | 883.536
026542/3 | Участок №094 | 2013-06-23 14:00 | 551.166 | 250.54 | 801.706
028136/2 | Участок №097 | 2013-06-23 18:00 | 371.35 | 203.23 | 574.58
026043/1 | Участок №098 | 2013-06-23 14:00 | 138.239 | 73.895 | 212.134
028110/1 | Участок №100 | 2013-06-23 13:00 | 531.474 | 245.53 | 777.004
028298 | Участок №103 | 2013-06-23 22:00 | 1222.308 | 564.229 | 1786.537
028193/3 | Участок №105 | 2013-06-23 21:00 | 2227.367 | 1645.41 | 3872.777
028783 | Участок №106 | 2013-06-23 08:00 | 1870.712 | 2770.022 | 4640.734
025855/1 | Участок №107 | 2013-06-23 22:00 | 64.224 | 24.935 | 89.159
027787/1 | Участок №108 | 2013-06-23 18:00 | 0.163 | 0 | 0.163
025855/2 | Участок №110 | 2013-06-23 18:00 | 90.954 | 37.126 | 128.08
028193/1 | Участок №111 | 2013-06-23 21:00 | 151.63 | 58.362 | 209.992
028193/2 | Участок №112 | 2013-06-23 21:00 | 28.706 | 0.821 | 29.527
028646/1 | Участок №113 | 2013-06-23 09:00 | 131.054 | 53.28 | 184.334
028605/1 | Участок №114 | 2013-06-23 18:00 | 402.713 | 136.333 | 539.046
028251 | Участок №117 | 2013-06-23 21:00 | 46.125 | 36.997 | 83.122
026043/2 | Участок №118 | 2013-06-23 08:00 | 96.137 | 39.327 | 135.464
028801 | Участок №119 | 2013-06-23 08:00 | 69.827 | 0.926 | 70.753
028632/1 | Участок №121 | 2013-06-23 06:00 | 297.162 | 101.08 | 398.242
029033/1 | Участок №125 | 2013-06-23 18:00 | 178.909 | 43.441 | 222.35
026396/2 | Участок №126 | 2013-06-23 18:00 | 19.108 | 5.616 | 24.724
026396/1 | Участок №127 | 2013-06-23 20:00 | 132.745 | 18.086 | 150.831
028794 | Участок №128 | 2013-06-23 21:00 | 201.798 | 41.775 | 243.573
026396/3 | Участок №130 | 2013-06-23 18:00 | 483.628 | 252.162 | 735.79
028620/1 | Участок №133 | 2013-06-23 20:00 | 167.202 | 65.495 | 232.697
028133/1 | Участок №135 | 2013-06-23 17:00 | 887.543 | 530.742 | 1418.285
028133/2 | Участок №138 | 2013-06-23 14:00 | 303.409 | 74.669 | 378.078
027980/1 | Участок №141 | 2013-06-23 14:00 | 1035.151 | 459.295 | 1494.446
028737 | Участок №142 | 2013-06-23 13:00 | 6.832 | 0.609 | 7.441
028726 | Участок №143 | 2013-06-23 09:00 | 3363.367 | 1850.852 | 5214.219
727975/1 | Участок №144 | 2013-06-23 13:00 | 87.795 | 14.187 | 101.982
028518/1 | Участок №146 | 2013-06-23 08:00 | 154.225 | 49.632 | 203.857
028123 | Участок №147 | 2013-06-23 18:00 | 400.167 | 351.305 | 751.472
028778 | Участок №149 | 2013-06-23 08:00 | 2893.142 | 1928.542 | 4821.684
Сумма |  |  | 48947.355 | 26800.379 | 75747.734
028021 | Общий счётчик ТП-2226 | 2013-06-23 22:00 | 557.514 | 317.078 | 874.592