## Seneg_tp-2226_2312_2252
Заря (Сенеж) ТП-2226
Время запроса: 23-Дек-13 22:52
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Текущее Показание счетчика кВт.ч
|  |  | кВт.ч | кBт.ч
028759 | Участок №001 | 2013-12-23 22:00 | 846.801 | 288.681 | 1135.482
028266 | Участок №003 | 2013-12-23 22:00 | 258.999 | 83.687 | 342.686
028742 | Участок №005 | 2013-12-23 22:00 | 953.393 | 400.07 | 1353.463
028494/1 | Участок №006 | 2013-12-23 22:00 | 46.826 | 0.015 | 46.841
026550/1 | Участок №013 | 2013-12-23 22:00 | 3089.125 | 927.407 | 4016.532
027615 | Участок №016 | 2013-12-23 22:00 | 945.792 | 299.5 | 1245.292
027884/1 | Участок №017 | 2013-12-23 22:00 | 595.327 | 438.608 | 1033.935
027254/2 | Участок №019 | 2013-12-23 22:00 | 685.76 | 430.582 | 1116.342
027884/2 | Участок №020 | 2013-12-23 22:00 | 403.247 | 328.297 | 731.544
027250/1 | Участок №022 | 2013-12-23 22:00 | 386.343 | 127.008 | 513.351
027250/2 | Участок №023 | 2013-12-23 22:00 | 927.331 | 438.749 | 1366.08
026550/2 | Участок №024 | 2013-12-23 22:00 | 224.317 | 103.559 | 327.876
026550/3 | Участок №025 | 2013-12-23 22:00 | 956.314 | 237.469 | 1193.783
028628/1 | Участок №028 | 2013-12-23 22:00 | 1095.971 | 570.916 | 1666.887
028748 | Участок №029 | 2013-12-23 22:00 | 3213.106 | 1145.931 | 4359.037
028687 | Участок №031 | 2013-12-23 22:00 | 19.358 | 3.026 | 22.384
027254/1 | Участок №033 | 2013-12-23 22:00 | 818.835 | 243.454 | 1062.289
028111 | Участок №034 | 2013-12-23 22:00 | 407.868 | 180.597 | 588.465
027944/1 | Участок №035 | 2013-12-23 22:00 | 578.883 | 311.053 | 889.936
027943/1 | Участок №039 | 2013-12-23 22:00 | 1136.213 | 1522.931 | 2659.144
028798 | Участок №040 | 2013-12-23 22:00 | 1453.413 | 954.719 | 2408.132
026552/2 | Участок №043 | 2013-12-23 22:00 | 6.333 | 0.283 | 6.616
027260/1 | Участок №044 | 2013-12-23 22:00 | 418.769 | 149.792 | 568.561
027186/1 | Участок №045 | 2013-12-23 22:00 | 925.197 | 477.288 | 1402.485
027959/1 | Участок №047 | 2013-12-23 22:00 | 333.5 | 132.318 | 465.818
027882/1 | Участок №048 | 2013-12-23 22:00 | 0 | 0 | 0
027882/2 | Участок №051 | 2013-12-23 22:00 | 1609.308 | 577.998 | 2187.306
027186/2 | Участок №054 | 2013-12-23 22:00 | 189.911 | 39.569 | 229.48
027186/3 | Участок №055 | 2013-12-23 22:00 | 579.666 | 181.372 | 761.038
027260/2 | Участок №056 | 2013-12-23 22:00 | 0 | 0 | 0
026552/1 | Участок №057 | 2013-12-23 22:00 | 253.461 | 105.52 | 358.981
026552/3 | Участок №058 | 2013-12-23 20:00 | 943.993 | 210.324 | 1154.317
028134/1 | Участок №059 | 2013-12-23 22:00 | 1094.9 | 262.538 | 1357.438
028134/2 | Участок №060 | 2013-12-23 15:00 | 1088.025 | 658.751 | 1746.776
026394/1 | Участок №063 | 2013-12-23 22:00 | 625.9 | 234.838 | 860.738
028130/1 | Участок №064 | 2013-12-23 22:00 | 227.996 | 41.05 | 269.046
028130/2 | Участок №065 | 2013-12-23 20:00 | 389.276 | 141.518 | 530.794
028793 | Участок №066 | 2013-12-23 22:00 | 7515.772 | 4997.449 | 12513.221
027946/1 | Участок №070 | 2013-12-23 22:00 | 545.212 | 134.97 | 680.182
028772 | Участок №071/072 | 2013-12-23 22:00 | 2235.348 | 3042.791 | 5278.139
026394/2 | Участок №073 | 2013-12-23 20:00 | 440.646 | 128.202 | 568.848
026394/3 | Участок №074 | 2013-12-23 20:00 | 10885.58 | 4678.637 | 15564.217
026050/2 | Участок №075 | 2013-12-23 20:00 | 2003.95 | 1156.39 | 3160.34
026050/1 | Участок №076 | 2013-12-23 22:00 | 543.14 | 402.484 | 945.624
028136/1 | Участок №078 | 2013-12-23 22:00 | 564.552 | 166.087 | 730.639
027947/1 | Участок №079 | 2013-12-23 22:00 | 38.759 | 10.59 | 49.349
026542/1 | Участок №081 | 2013-12-23 22:00 | 220.672 | 77.868 | 298.54
028100/1 | Участок №082 | 2013-12-23 22:00 | 0 | 0 | 0
028146/1 | Участок №084 | 2013-12-23 22:00 | 2137.473 | 1009.398 | 3146.871
028129/1 | Участок №085 | 2013-12-23 22:00 | 418.334 | 286.707 | 705.041
026054/1 | Участок №086 | 2013-12-23 22:00 | 539.946 | 174.832 | 714.778
026054/2 | Участок №089 | 2013-12-23 15:00 | 63.233 | 11.531 | 74.764
028129/2 | Участок №090 | 2013-12-23 20:00 | 186.631 | 78.406 | 265.037
028788 | Участок №091 | 2013-12-23 22:00 | 147.217 | 100.409 | 247.626
028146/2 | Участок №092 | 2013-12-23 22:00 | 163.752 | 87.413 | 251.165
026542/2 | Участок №093 | 2013-12-23 20:00 | 728.764 | 447.89 | 1176.654
026542/3 | Участок №094 | 2013-12-23 17:00 | 1713.182 | 624.879 | 2338.061
028136/2 | Участок №097 | 2013-12-23 20:00 | 1847.109 | 833.253 | 2680.362
026043/1 | Участок №098 | 2013-12-23 22:00 | 1312.785 | 705.603 | 2018.388
027985/1 | Участок №099 | 2013-12-23 22:00 | 421.376 | 238.883 | 660.259
028110/1 | Участок №100 | 2013-12-23 21:00 | 1111.419 | 615.072 | 1726.491
028298 | Участок №103 | 2013-12-23 22:00 | 3296.217 | 1457.881 | 4754.098
028193/3 | Участок №105 | 2013-12-23 20:00 | 3426.373 | 2967.015 | 6393.388
028783 | Участок №106 | 2013-12-23 22:00 | 2052.952 | 4813.388 | 6866.34
025855/1 | Участок №107 | 2013-12-23 22:00 | 195.733 | 83.743 | 279.476
027787/1 | Участок №108 | 2013-12-23 22:00 | 0.163 | 0 | 0.163
025855/2 | Участок №110 | 2013-12-23 22:00 | 286.085 | 109.679 | 395.764
028193/1 | Участок №111 | 2013-12-23 22:00 | 636.701 | 200.392 | 837.093
028193/2 | Участок №112 | 2013-12-23 20:00 | 65.838 | 6.271 | 72.109
028646/1 | Участок №113 | 2013-12-23 22:00 | 704.808 | 225.1 | 929.908
028605/1 | Участок №114 | 2013-12-23 22:00 | 1389.321 | 811.539 | 2200.86
028251 | Участок №117 | 2013-12-23 22:00 | 83.884 | 54.662 | 138.546
026043/2 | Участок №118 | 2013-12-23 22:00 | 423.448 | 166.065 | 589.513
028801 | Участок №119 | 2013-12-23 22:00 | 162.027 | 6.237 | 168.264
028632/1 | Участок №121 | 2013-12-23 19:00 | 1068.433 | 444.753 | 1513.186
029033/1 | Участок №125 | 2013-12-23 22:00 | 431.054 | 119.242 | 550.296
026396/2 | Участок №126 | 2013-12-23 20:00 | 263.122 | 114.042 | 377.164
026396/1 | Участок №127 | 2013-12-23 22:00 | 435.168 | 97.79 | 532.958
028794 | Участок №128 | 2013-12-23 22:00 | 963.018 | 344.113 | 1307.131
026396/3 | Участок №130 | 2013-12-23 21:00 | 1049.796 | 457.061 | 1506.857
028620/1 | Участок №133 | 2013-12-23 22:00 | 217.618 | 75.812 | 293.43
028133/1 | Участок №135 | 2013-12-23 22:00 | 1781.46 | 1004.718 | 2786.178
028133/2 | Участок №138 | 2013-12-23 22:00 | 1665.56 | 879.203 | 2544.763
027980/1 | Участок №141 | 2013-12-23 22:00 | 1052.179 | 463.792 | 1515.971
028737 | Участок №142 | 2013-12-23 22:00 | 172.358 | 41.433 | 213.791
028726 | Участок №143 | 2013-12-23 22:00 | 5602.856 | 2829.079 | 8431.935
731627/1 | Участок №144 | 2013-12-23 22:00 | 515.192 | 176.011 | 691.203
028518/1 | Участок №146 | 2013-12-23 22:00 | 849.405 | 236.722 | 1086.127
028123 | Участок №147 | 2013-12-23 22:00 | 788.194 | 621.24 | 1409.434
028778 | Участок №149 | 2013-12-23 22:00 | 3513.16 | 2390.513 | 5903.673
Сумма |  |  | 96606.432 | 53456.658 | 150063.09
028021 | Общий счётчик ТП-2226 | 2013-12-23 22:00 | 1251.012 | 708.551 | 1959.562