## Seneg_tp-2226_2301_2343
Заря (Сенеж) ТП-2226
Время запроса: 23-Янв-14 23:43
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Текущее Показание счетчика кВт.ч
|  |  | кВт.ч | кBт.ч
028759 | Участок №001 | 2014-01-23 22:00 | 855.338 | 292.482 | 1147.82
028266 | Участок №003 | 2014-01-23 22:00 | 258.999 | 83.687 | 342.686
028742 | Участок №005 | 2014-01-23 22:00 | 953.393 | 400.07 | 1353.463
028494/1 | Участок №006 | 2014-01-23 22:00 | 46.826 | 0.015 | 46.841
026550/1 | Участок №013 | 2014-01-23 23:00 | 3089.125 | 927.407 | 4016.532
027615 | Участок №016 | 2014-01-23 23:00 | 945.895 | 299.549 | 1245.444
027884/1 | Участок №017 | 2014-01-23 23:00 | 644.266 | 493.011 | 1137.277
027254/2 | Участок №019 | 2014-01-23 22:00 | 835.299 | 498.413 | 1333.712
027884/2 | Участок №020 | 2014-01-23 23:00 | 457.947 | 369.888 | 827.835
027250/1 | Участок №022 | 2014-01-23 22:00 | 386.365 | 127.011 | 513.376
027250/2 | Участок №023 | 2014-01-23 22:00 | 927.331 | 438.749 | 1366.08
026550/2 | Участок №024 | 2014-01-23 23:00 | 224.395 | 103.559 | 327.954
026550/3 | Участок №025 | 2014-01-23 23:00 | 961.658 | 240.128 | 1201.786
028628/1 | Участок №028 | 2014-01-23 22:00 | 1103.127 | 574.404 | 1677.531
028748 | Участок №029 | 2014-01-23 23:00 | 3628.496 | 1811.26 | 5439.756
028687 | Участок №031 | 2014-01-23 23:00 | 19.652 | 3.155 | 22.807
027254/1 | Участок №033 | 2014-01-23 22:00 | 819.23 | 243.649 | 1062.879
028111 | Участок №034 | 2014-01-23 23:00 | 407.868 | 180.597 | 588.465
027944/1 | Участок №035 | 2014-01-23 23:00 | 578.883 | 311.053 | 889.936
027943/1 | Участок №039 | 2014-01-23 23:00 | 1290.947 | 1761.415 | 3052.362
028798 | Участок №040 | 2014-01-23 23:00 | 1792.364 | 1138.081 | 2930.445
026552/2 | Участок №043 | 2014-01-23 23:00 | 6.333 | 0.283 | 6.616
027260/1 | Участок №044 | 2014-01-23 22:00 | 418.829 | 149.793 | 568.622
027186/1 | Участок №045 | 2014-01-23 22:00 | 925.197 | 477.288 | 1402.485
027959/1 | Участок №047 | 2014-01-23 22:00 | 333.548 | 132.318 | 465.866
027882/1 | Участок №048 | 2014-01-23 22:00 | 0 | 0 | 0
027882/2 | Участок №051 | 2014-01-23 22:00 | 1717.11 | 621.936 | 2339.046
027186/2 | Участок №054 | 2014-01-23 22:00 | 189.911 | 39.569 | 229.48
027186/3 | Участок №055 | 2014-01-23 22:00 | 579.705 | 181.372 | 761.077
027260/2 | Участок №056 | 2014-01-23 22:00 | 0 | 0 | 0
026552/1 | Участок №057 | 2014-01-23 23:00 | 253.461 | 105.52 | 358.981
026552/3 | Участок №058 | 2014-01-23 23:00 | 943.993 | 210.324 | 1154.317
028134/1 | Участок №059 | 2014-01-23 22:00 | 1094.956 | 262.538 | 1357.494
028134/2 | Участок №060 | 2014-01-23 22:00 | 1088.025 | 658.751 | 1746.776
026394/1 | Участок №063 | 2014-01-23 23:00 | 625.9 | 234.838 | 860.738
028130/1 | Участок №064 | 2014-01-23 22:00 | 227.996 | 41.05 | 269.046
028130/2 | Участок №065 | 2014-01-23 20:00 | 412.425 | 146.916 | 559.341
028793 | Участок №066 | 2014-01-23 23:00 | 8947.137 | 6990.199 | 15937.336
027946/1 | Участок №070 | 2014-01-23 23:00 | 593.111 | 135.552 | 728.663
028772 | Участок №071/072 | 2014-01-23 23:00 | 2334.669 | 5055.729 | 7390.398
026394/2 | Участок №073 | 2014-01-23 22:00 | 440.646 | 128.202 | 568.848
026394/3 | Участок №074 | 2014-01-23 22:00 | 11818.657 | 5088.068 | 16906.725
026050/2 | Участок №075 | 2014-01-23 22:00 | 2225.065 | 1263.761 | 3488.826
026050/1 | Участок №076 | 2014-01-23 22:00 | 543.14 | 402.484 | 945.624
028136/1 | Участок №078 | 2014-01-23 16:00 | 564.552 | 166.087 | 730.639
027947/1 | Участок №079 | 2014-01-23 23:00 | 38.759 | 10.59 | 49.349
026542/1 | Участок №081 | 2014-01-23 23:00 | 220.672 | 77.868 | 298.54
028100/1 | Участок №082 | 2014-01-23 22:00 | 0 | 0 | 0
028146/1 | Участок №084 | 2014-01-23 23:00 | 2236.588 | 1113.64 | 3350.228
028129/1 | Участок №085 | 2014-01-23 23:00 | 418.334 | 286.707 | 705.041
026054/1 | Участок №086 | 2014-01-23 23:00 | 540.073 | 174.832 | 714.905
026054/2 | Участок №089 | 2014-01-23 22:00 | 63.233 | 11.531 | 74.764
028129/2 | Участок №090 | 2014-01-23 23:00 | 186.631 | 78.406 | 265.037
028788 | Участок №091 | 2014-01-23 22:00 | 147.217 | 100.409 | 247.626
028146/2 | Участок №092 | 2014-01-23 17:00 | 164.361 | 87.702 | 252.063
026542/2 | Участок №093 | 2014-01-23 16:00 | 1457.105 | 850.703 | 2307.808
026542/3 | Участок №094 | 2014-01-23 17:00 | 1898.344 | 714.179 | 2612.523
028136/2 | Участок №097 | 2014-01-23 16:00 | 2039.551 | 913.932 | 2953.483
026043/1 | Участок №098 | 2014-01-23 20:00 | 1828.951 | 984.496 | 2813.447
027985/1 | Участок №099 | 2014-01-22 23:00 | 421.376 | 238.883 | 660.259
028110/1 | Участок №100 | 2014-01-22 23:00 | 1125.408 | 621.614 | 1747.022
028298 | Участок №103 | 2014-01-23 03:00 | 3816.698 | 2197.709 | 6014.407
028193/3 | Участок №105 | 2014-01-23 05:00 | 3636.441 | 3512.428 | 7148.869
028783 | Участок №106 | 2014-01-23 03:00 | 2217.967 | 5543.401 | 7761.368
025855/1 | Участок №107 | 2014-01-23 07:00 | 195.733 | 83.743 | 279.476
027787/1 | Участок №108 | 2014-01-23 08:00 | 0.163 | 0 | 0.163
025855/2 | Участок №110 | 2014-01-23 04:00 | 286.085 | 109.679 | 395.764
028193/1 | Участок №111 | 2014-01-23 03:00 | 636.701 | 200.392 | 837.093
028193/2 | Участок №112 | 2014-01-23 05:00 | 65.838 | 6.271 | 72.109
028646/1 | Участок №113 | 2014-01-23 09:00 | 705.24 | 225.47 | 930.71
028605/1 | Участок №114 | 2014-01-21 03:00 | 1391.23 | 811.539 | 2202.769
028251 | Участок №117 | 2014-01-23 22:00 | 83.884 | 54.662 | 138.546
026043/2 | Участок №118 | 2014-01-19 01:00 | 423.448 | 166.065 | 589.513
028801 | Участок №119 | 2014-01-20 07:00 | 162.027 | 6.237 | 168.264
028632/1 | Участок №121 | 2014-01-23 05:00 | 1068.433 | 444.753 | 1513.186
029033/1 | Участок №125 | 2014-01-22 11:00 | 481.725 | 132.754 | 614.479
026396/2 | Участок №126 | 2014-01-23 06:00 | 263.122 | 114.042 | 377.164
026396/1 | Участок №127 | 2014-01-23 05:00 | 435.168 | 97.79 | 532.958
028794 | Участок №128 | 2014-01-23 11:00 | 963.018 | 344.113 | 1307.131
026396/3 | Участок №130 | 2014-01-23 04:00 | 1279.456 | 556.552 | 1836.008
028620/1 | Участок №133 | 2014-01-20 03:00 | 217.618 | 75.812 | 293.43
028133/1 | Участок №135 | 2014-01-23 03:00 | 2112.873 | 1151.521 | 3264.394
028133/2 | Участок №138 | 2014-01-23 04:00 | 2097.136 | 1480.623 | 3577.759
027980/1 | Участок №141 | 2014-01-20 01:00 | 1058.021 | 463.792 | 1521.813
028737 | Участок №142 | 2014-01-21 11:00 | 172.358 | 41.433 | 213.791
028726 | Участок №143 | 2014-01-20 02:00 | 6692.92 | 3334.837 | 10027.757
731627/1 | Участок №144 | 2014-01-20 03:00 | 515.192 | 176.011 | 691.203
028518/1 | Участок №146 | 2014-01-23 06:00 | 849.405 | 236.722 | 1086.127
028123 | Участок №147 | 2014-01-21 23:00 | 886.298 | 688.692 | 1574.99
028778 | Участок №149 | 2014-01-23 02:00 | 3553.565 | 2398.507 | 5952.072
Сумма |  |  | 105566.136 | 63711.203 | 169277.339
028021 | Общий счётчик ТП-2226 | 2014-01-23 22:00 | 1378.45 | 849.301 | 2227.751