## Seneg_tp-2226_2405_0009
Заря (Сенеж) ТП-2226
Время запроса: 24-Май-13 0:09
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Текущее Показание счетчика
|  |  | кВт.ч | кBт.ч | кВт.ч
028759 | Маг. Сторожка | 2013-05-23 23:00 | 13.627 | 3.281 | 16.908
028266 | Участок №003 | 2013-05-23 23:00 | 40.028 | 33.309 | 73.337
028742 | Участок №005 | 2013-05-23 23:00 | 296.122 | 156.445 | 452.567
028494/1 | Участок №006 | 2013-05-23 23:00 | 11.662 | 0 | 11.662
026550/1 | Участок №013 | 2013-05-23 23:00 | 753.449 | 328.647 | 1082.096
027615 | Участок №016 | 2013-05-23 23:00 | 308.03 | 147.376 | 455.406
027884/1 | Участок №017 | 2013-05-23 23:00 | 239.879 | 146.458 | 386.337
027254/2 | Участок №019 | 2013-05-23 23:00 | 84.803 | 56.363 | 141.166
027884/2 | Участок №020 | 2013-05-23 23:00 | 189.822 | 171.258 | 361.08
027250/1 | Участок №022 | 2013-05-23 23:00 | 67.659 | 20.896 | 88.555
027250/2 | Участок №023 | 2013-05-23 23:00 | 927.331 | 438.749 | 1366.08
026550/2 | Участок №024 | 2013-05-23 23:00 | 18.976 | 8.402 | 27.378
026550/3 | Участок №025 | 2013-05-23 23:00 | 113.945 | 32.454 | 146.399
028628/1 | Участок №028 | 2013-05-23 23:00 | 66.218 | 17.915 | 84.133
028748 | Участок №029 | 2013-05-23 23:00 | 1837.006 | 754.567 | 2591.573
028687 | Участок №031 | 2013-05-23 23:00 | 7.947 | 1.785 | 9.732
027254/1 | Участок №033 | 2013-05-23 23:00 | 156.285 | 59.096 | 215.381
028111 | Участок №034 | 2013-05-23 23:00 | 40.045 | 12.313 | 52.358
027944/1 | Участок №035 | 2013-05-23 23:00 | 286.392 | 169.392 | 455.784
027943/1 | Участок №039 | 2013-05-23 23:00 | 704.895 | 759.08 | 1463.975
028798 | Участок №040 | 2013-05-23 23:00 | 773.2 | 536.84 | 1310.04
026552/2 | Участок №043 | 2013-05-24 | 1.531 | 0 | 1.531
027260/1 | Участок №044 | 2013-05-23 23:00 | 48.002 | 16.42 | 64.422
027186/1 | Участок №045 | 2013-05-23 23:00 | 311.09 | 208.116 | 519.206
027959/1 | Участок №047 | 2013-05-23 23:00 | 102.494 | 33.795 | 136.289
027882/1 | Участок №048 | 2013-05-23 23:00 | 0 | 0 | 0
027882/2 | Участок №051 | 2013-05-23 23:00 | 737.127 | 296.116 | 1033.243
027186/2 | Участок №054 | 2013-05-23 23:00 | 4.876 | 0.936 | 5.812
027186/3 | Участок №055 | 2013-05-23 21:00 | 232.128 | 75.756 | 307.884
027260/2 | Участок №056 | 2013-05-23 23:00 | 0 | 0 | 0
026552/1 | Участок №057 | 2013-05-23 20:00 | 59.78 | 42.265 | 102.045
026552/3 | Участок №058 | 2013-05-23 21:00 | 155.409 | 56.029 | 211.438
028134/1 | Участок №059 | 2013-05-23 23:00 | 178.654 | 43.108 | 221.762
028134/2 | Участок №060 | 2013-05-23 23:00 | 204.923 | 148.775 | 353.698
026394/1 | Участок №063 | 2013-05-23 23:00 | 24.193 | 8.856 | 33.049
028130/1 | Участок №064 | 2013-05-23 23:00 | 13.858 | 0.052 | 13.91
028130/2 | Участок №065 | 2013-05-23 23:00 | 62.187 | 25.607 | 87.794
028793 | Участок №066 | 2013-05-23 23:00 | 5832.447 | 3350.4 | 9182.847
027946/1 | Участок №070 | 2013-05-23 23:00 | 188.734 | 49.398 | 238.132
028772 | Участок №071/072 | 2013-05-23 23:00 | 190.048 | 79.992 | 270.04
026394/2 | Участок №073 | 2013-05-23 23:00 | 50.066 | 18.082 | 68.148
026394/3 | Участок №074 | 2013-05-23 23:00 | 6274.417 | 2835.597 | 9110.014
026050/1 | Участок №075 | 2013-05-23 23:00 | 2.369 | 0 | 2.369
026050/2 | Участок №076 | 2013-05-23 23:00 | 1285.411 | 670.737 | 1956.148
028136/1 | Участок №078 | 2013-05-24 | 194.378 | 47.298 | 241.676
027947/1 | Участок №079 | 2013-05-23 22:00 | 1.566 | 0 | 1.566
026542/1 | Участок №081 | 2013-05-23 23:00 | 11.252 | 1.996 | 13.248
028100/1 | Участок №082 | 2013-05-23 23:00 | 0 | 0 | 0
028146/1 | Участок №084 | 2013-05-23 23:00 | 1286.636 | 753.85 | 2040.486
028129/1 | Участок №085 | 2013-05-23 23:00 | 17.888 | 18.237 | 36.125
026054/1 | Участок №086 | 2013-05-23 23:00 | 127.957 | 42.39 | 170.347
026054/2 | Участок №089 | 2013-05-23 22:00 | 10.043 | 1.202 | 11.245
028129/2 | Участок №090 | 2013-05-23 23:00 | 22.911 | 17.894 | 40.805
028788 | Участок №091 | 2013-05-23 23:00 | 111.632 | 76.393 | 188.025
028146/2 | Участок №092 | 2013-05-23 22:00 | 0 | 0 | 0
026542/2 | Участок №093 | 2013-05-23 20:00 | 538.959 | 340.893 | 879.852
026542/3 | Участок №094 | 2013-05-23 22:00 | 438.614 | 217.624 | 656.238
028136/2 | Участок №097 | 2013-05-23 22:00 | 259.014 | 131.86 | 390.874
026043/1 | Участок №098 | 2013-05-23 18:00 | 33.025 | 13.095 | 46.12
028110/1 | Участок №100 | 2013-05-23 21:00 | 479.557 | 222.262 | 701.819
028298 | Участок №103 | 2013-05-23 23:00 | 1104.155 | 531.012 | 1635.167
028193/3 | Участок №105 | 2013-05-23 22:00 | 2086.831 | 1494.812 | 3581.643
028783 | Участок №106 | 2013-05-23 20:00 | 1858.068 | 2736.863 | 4594.931
025855/1 | Участок №107 | 2013-05-23 23:00 | 27.859 | 13.248 | 41.107
027787/1 | Участок №108 | 2013-05-23 23:00 | 0.163 | 0 | 0.163
025855/2 | Участок №110 | 2013-05-23 20:00 | 32.573 | 15.193 | 47.766
028193/1 | Участок №111 | 2013-05-23 22:00 | 65.757 | 27.344 | 93.101
028193/2 | Участок №112 | 2013-05-23 22:00 | 12.241 | 0 | 12.241
028646/1 | Участок №113 | 2013-05-23 20:00 | 59.726 | 26.789 | 86.515
028605/1 | Участок №114 | 2013-05-23 23:00 | 180.704 | 66.558 | 247.262
028251 | Участок №117 | 2013-05-23 18:00 | 14.064 | 11.754 | 25.818
026043/2 | Участок №118 | 2013-05-23 18:00 | 32.954 | 19.286 | 52.24
028801 | Участок №119 | 2013-05-23 22:00 | 29.525 | 0.575 | 30.1
028632/1 | Участок №121 | 2013-05-23 20:00 | 120.404 | 53.361 | 173.765
029033/1 | Участок №125 | 2013-05-23 23:00 | 112.911 | 21.281 | 134.192
026396/2 | Участок №126 | 2013-05-23 21:00 | 0 | 0 | 0
026396/1 | Участок №127 | 2013-05-23 21:00 | 49.791 | 5.032 | 54.823
028794 | Участок №128 | 2013-05-23 23:00 | 60.342 | 3.311 | 63.653
026396/3 | Участок №130 | 2013-05-23 21:00 | 284.637 | 93.487 | 378.124
028620/1 | Участок №133 | 2013-05-23 22:00 | 164.929 | 64.406 | 229.335
028133/1 | Участок №135 | 2013-05-23 22:00 | 770.419 | 477.014 | 1247.433
028133/2 | Участок №138 | 2013-05-23 21:00 | 226.954 | 57.162 | 284.116
027980/1 | Участок №141 | 2013-05-23 22:00 | 1034.829 | 459.295 | 1494.124
028737 | Участок №142 | 2013-05-23 20:00 | 2.285 | 0 | 2.285
028726 | Участок №143 | 2013-05-23 20:00 | 3336.461 | 1843.981 | 5180.442
727975/1 | Участок №144 | 2013-05-23 19:00 | 29.954 | 2.268 | 32.222
028518/1 | Участок №146 | 2013-05-23 18:00 | 43.3 | 12.199 | 55.499
028123 | Участок №147 | 2013-05-24 | 357.336 | 337.041 | 694.377
028778 | Участок №149 | 2013-05-23 22:00 | 2747.018 | 1807.03 | 4554.048
Сумма |  |  | 41276.687 | 23879.959 | 65156.646
028021 | Общий счётчик ТП-2226 | 2013-05-23 23:00 | 447.036 | 272.269 | 719.305