## Seneg_tp-2226
Заря (Сенеж) ТП-2226
Время запроса: 30-Апр-13 22:27
S/N | Точка учета | Время измерения | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Общие показания счетчика
|  |  | кВт.ч | кBт.ч | кВт.ч
028759 | Маг. Сторожка | 2013-04-30 22:00 | 10.478 | 3.189 | 13.667
028266 | Участок №003 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
028742 | Участок №005 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
028494/1 | Участок №006 | 2013-04-30 22:00 | 0.004 | 0 | 0.004
026550/1 | Участок №013 | 2013-04-30 22:00 | 515.535 | 284.515 | 800.05
027615 | Участок №016 | 2013-04-30 22:00 | 233.282 | 128.994 | 362.276
027884/1 | Участок №017 | 2013-04-30 22:00 | 197.443 | 130.866 | 328.309
027254/2 | Участок №019 | 2013-04-30 21:00 | 33.655 | 34.687 | 68.342
027884/2 | Участок №020 | 2013-04-30 22:00 | 85.309 | 68.804 | 154.113
027250/1 | Участок №022 | 2013-04-30 22:00 | 8.962 | 2.209 | 11.171
027250/2 | Участок №023 | 2013-04-30 22:00 | 927.331 | 438.749 | 1366.08
026550/2 | Участок №024 | 2013-04-30 20:00 | 3.399 | 1.939 | 5.338
026550/3 | Участок №025 | 2013-04-30 22:00 | 41.349 | 14.197 | 55.546
028628/1 | Участок №028 | 2013-04-30 22:00 | 15.454 | 0 | 15.454
028748 | Участок №029 | 2013-04-30 22:00 | 1677.052 | 694.07 | 2371.122
028687 | Участок №031 | 2013-04-30 22:00 | 7.072 | 1.677 | 8.749
027254/1 | Участок №033 | 2013-04-30 22:00 | 18.204 | 0 | 18.204
028111 | Участок №034 | 2013-04-30 22:00 | 1.306 | 0 | 1.306
027944/1 | Участок №035 | 2013-04-30 22:00 | 129.197 | 60.075 | 189.272
027943/1 | Участок №039 | 2013-04-30 22:00 | 660.202 | 651.93 | 1312.132
028798 | Участок №040 | 2013-04-30 22:00 | 479.185 | 300.178 | 779.363
026552/2 | Участок №043 | 2013-04-30 22:00 | 0.224 | 0 | 0.224
027260/1 | Участок №044 | 2013-04-30 22:00 | 9.402 | 0.892 | 10.294
027186/1 | Участок №045 | 2013-04-30 21:00 | 93.864 | 78.753 | 172.617
027959/1 | Участок №047 | 2013-04-30 22:00 | 57.782 | 12.384 | 70.166
027882/1 | Участок №048 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
027882/2 | Участок №051 | 2013-04-30 22:00 | 694.005 | 273.511 | 967.516
027186/2 | Участок №054 | 2013-04-30 21:00 | 0.008 | 0 | 0.008
027186/3 | Участок №055 | 2013-04-30 21:00 | 101.32 | 30.366 | 131.686
027260/2 | Участок №056 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
026552/1 | Участок №057 | 2013-04-30 22:00 | 5.997 | 7.71 | 13.707
026552/3 | Участок №058 | 2013-04-30 20:00 | 37.202 | 9.955 | 47.157
028134/1 | Участок №059 | 2013-04-30 18:00 | 59.947 | 12.218 | 72.165
028134/2 | Участок №060 | 2013-04-30 20:00 | 0 | 0 | 0
026394/1 | Участок №063 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
028130/1 | Участок №064 | 2013-04-30 20:00 | 9.556 | 0 | 9.556
028130/2 | Участок №065 | 2013-04-30 20:00 | 46.423 | 19.828 | 66.251
028793 | Участок №066 | 2013-04-30 22:00 | 5800.855 | 3337.916 | 9138.771
027946/1 | Участок №070 | 2013-04-30 22:00 | 147.361 | 40.882 | 188.243
028772 | Участок №071/072 | 2013-04-30 22:00 | 44.791 | 5.16 | 49.951
026394/2 | Участок №073 | 2013-04-30 10:00 | 5.031 | 0.068 | 5.099
026394/3 | Участок №074 | 2013-04-30 22:00 | 5699.649 | 2607.807 | 8307.456
026050/1 | Участок №075 | 2013-04-30 20:00 | 2.189 | 0 | 2.189
026050/2 | Участок №076 | 2013-04-30 20:00 | 1188.739 | 593.947 | 1782.686
028136/1 | Участок №078 | 2013-04-30 22:00 | 40.109 | 12.858 | 52.967
027947/1 | Участок №079 | 2013-04-30 16:00 | 0 | 0 | 0
026542/1 | Участок №081 | 2013-04-30 20:00 | 0 | 0 | 0
028100/1 | Участок №082 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
028146/1 | Участок №084 | 2013-04-30 22:00 | 1129.225 | 680.17 | 1809.395
028129/1 | Участок №085 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
026054/1 | Участок №086 | 2013-04-30 22:00 | 4.372 | 0 | 4.372
026054/2 | Участок №089 | 2013-04-30 14:00 | 2.012 | 0 | 2.012
028129/2 | Участок №090 | 2013-04-30 14:00 | 0 | 0 | 0
028788 | Участок №091 | 2013-04-30 22:00 | 54.219 | 26.077 | 80.296
028146/2 | Участок №092 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
026542/2 | Участок №093 | 2013-04-30 14:00 | 531.675 | 330.146 | 861.821
026542/3 | Участок №094 | 2013-04-30 22:00 | 322.896 | 173.041 | 495.937
028136/2 | Участок №097 | 2013-04-30 22:00 | 125.583 | 43.874 | 169.457
026043/1 | Участок №098 | 2013-04-30 19:00 | 19.219 | 9.308 | 28.527
028110/1 | Участок №100 | 2013-04-30 22:00 | 431.786 | 203.017 | 634.803
028298 | Участок №103 | 2013-04-30 16:00 | 1022.499 | 503.708 | 1526.207
028193/3 | Участок №105 | 2013-04-30 22:00 | 1995.33 | 1449.433 | 3444.763
028783 | Участок №106 | 2013-04-30 22:00 | 1846.527 | 2614.936 | 4461.463
025855/1 | Участок №107 | 2013-04-30 22:00 | 2.005 | 0 | 2.005
027787/1 | Участок №108 | 2013-04-30 19:00 | 0.163 | 0 | 0.163
025855/2 | Участок №110 | 2013-04-30 22:00 | 0.194 | 1.419 | 1.613
028193/1 | Участок №111 | 2013-04-30 22:00 | 19.604 | 0.492 | 20.096
028193/2 | Участок №112 | 2013-04-30 22:00 | 0.158 | 0 | 0.158
028646/1 | Участок №113 | 2013-04-30 16:00 | 3.712 | 2.15 | 5.862
028605/1 | Участок №114 | 2013-04-30 19:00 | 85.502 | 30.203 | 115.705
028251 | Участок №117 | 2013-04-30 22:00 | 3.937 | 8.898 | 12.835
026043/2 | Участок №118 | 2013-04-30 14:00 | 3.689 | 4.239 | 7.928
028801 | Участок №119 | 2013-04-30 22:00 | 0 | 0 | 0
028632/1 | Участок №121 | 2013-04-30 22:00 | 39.618 | 34.437 | 74.055
029033/1 | Участок №125 | 2013-04-30 22:00 | 59.825 | 5.604 | 65.429
026396/2 | Участок №126 | 2013-04-30 20:00 | 0 | 0 | 0
026396/1 | Участок №127 | 2013-04-30 20:00 | 20.569 | 0 | 20.569
028794 | Участок №128 | 2013-04-30 18:00 | 19.802 | 0 | 19.802
026396/3 | Участок №130 | 2013-04-30 15:00 | 229.479 | 86.64 | 316.119
028620/1 | Участок №133 | 2013-04-30 20:00 | 164.929 | 64.406 | 229.335
028133/1 | Участок №135 | 2013-04-30 18:00 | 663.827 | 390.531 | 1054.358
028133/2 | Участок №138 | 2013-04-30 18:00 | 150.078 | 42.689 | 192.767
027980/1 | Участок №141 | 2013-04-30 16:00 | 1034.16 | 459.295 | 1493.455
028737 | Участок №142 | 2013-04-30 16:00 | 0 | 0 | 0
028726 | Участок №143 | 2013-04-30 16:00 | 3237.908 | 1788.048 | 5025.956
727975/1 | Участок №144 | 2013-04-30 20:00 | 0 | 0 | 0
028518/1 | Участок №146 | 2013-04-30 22:00 | 7.65 | 0 | 7.65
028123 | Участок №147 | 2013-04-30 16:00 | 304.721 | 296.291 | 601.012
028778 | Участок №149 | 2013-04-30 22:00 | 2621.999 | 1724.409 | 4346.408
Сумма |  |  | 35247.745 | 20833.795 | 56081.54
028021 | Общий счётчик ТП-2226 | 2013-04-30 22:00 | 362.128 | 226.998 | 589.126