## Seneg_tp-822_3103_1759
Заря (Сенеж) ТП-822
Время запроса: 31-Мар-13 17:59
|  | Показания на начало марта |  |  |  | Показания на конец марта |  |  |  | Расход за март
S/N | Точка учета | Время измерения | Текущее Показание счетчика | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Время измерения | Текущее Показание счетчика | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Всего | Т1 (день) | Т2 (ночь)
|  |  | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч |  | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кBт.ч
027336/1 | Магазин | 2013-03-03 13:00 | 3931.669 | 2456.217 | 1475.452 | 2013-03-31 17:00 | 4701.674 | 2895.758 | 1805.916 | 770.005 | 439.541 | 330.464
025938/1 | Участок №151 | 2013-03-03 14:00 | 1186.844 | 787.714 | 399.13 | 2013-03-31 16:00 | 1605.323 | 1065.364 | 539.959 | 418.479 | 277.65 | 140.829
025009/1 | Участок №152 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028803 | Участок №157 | 2013-03-03 14:00 | 10571.243 | 6978.137 | 3593.106 | 2013-03-31 17:00 | 13588.142 | 8962.979 | 4625.163 | 3016.899 | 1984.842 | 1032.057
028763 | Участок №170 | 2013-03-03 13:00 | 14918.875 | 9860.781 | 5058.094 | 2013-03-31 17:00 | 17774.493 | 11296.157 | 6478.336 | 2855.618 | 1435.376 | 1420.242
025009/2 | Участок №172 | 2013-03-03 13:00 | 49.496 | 31.564 | 17.932 | 2013-03-31 16:00 | 54.685 | 36.164 | 18.521 | 5.189 | 4.6 | 0.589
025938/2 | Участок №174 | 2013-03-03 13:00 | 2.499 | 1.639 | 0.86 | 2013-03-31 16:00 | 3.282 | 2.166 | 1.116 | 0.783 | 0.527 | 0.256
028085/1 | Участок №175 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028206/1 | Участок №177 | 2013-03-03 15:00 | 55.472 | 36.512 | 18.96 | 2013-03-31 16:00 | 73.695 | 49.385 | 24.31 | 18.223 | 12.873 | 5.35
028280 | Участок №180 | 2013-03-03 15:00 | 34.537 | 25.818 | 8.719 | 2013-03-31 16:00 | 34.951 | 26.093 | 8.858 | 0.414 | 0.275 | 0.139
024980/2 | Участок №182 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028797 | Участок №183 | 2013-03-03 15:00 | 5247.308 | 3441.399 | 1805.909 | 2013-03-31 17:00 | 6378.369 | 4124.448 | 2253.921 | 1131.061 | 683.049 | 448.012
028787 | Участок №188 | 2013-03-03 15:00 | 0.092 | 0.052 | 0.04 | 2013-03-31 16:00 | 0.092 | 0.052 | 0.04 | 0 | 0 | 0
028626/1 | Участок №189 | 2013-03-03 14:00 | 790.016 | 521.261 | 268.755 | 2013-03-31 17:00 | 1052.579 | 692.988 | 359.591 | 262.563 | 171.727 | 90.836
028255 | Участок №191 | 2013-03-03 14:00 | 181.175 | 118.889 | 62.286 | 2013-03-31 16:00 | 206.268 | 135.626 | 70.642 | 25.093 | 16.737 | 8.356
028754 | Участок №192 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
024980/1 | Участок №193 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028206/2 | Участок №196 | 2013-03-03 14:00 | 0.004 | 0.004 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
028206/3 | Участок №197 | 2013-03-03 14:00 | 5506.679 | 3792.49 | 1714.189 | 2013-03-31 16:00 | 6578.068 | 4442.07 | 2135.998 | 1071.389 | 649.58 | 421.809
027406 | Участок №200 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0
028751 | Участок №204 | 2013-03-03 13:00 | 0.482 | 0.319 | 0.163 | 2013-03-31 16:00 | 0.62 | 0.418 | 0.202 | 0.138 | 0.099 | 0.039
026374/1 | Участок №208 | 2013-03-03 13:00 | 598.155 | 422.22 | 175.935 | 2013-03-31 16:00 | 766.318 | 555.454 | 210.864 | 168.163 | 133.234 | 34.929
028065 | Участок №209 | 2013-03-03 14:00 | 18.93 | 18.93 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 18.932 | 18.932 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
028271 | Участок №210 | 2013-03-03 13:00 | 238.338 | 194.213 | 44.125 | 2013-03-31 16:00 | 274.018 | 219.336 | 54.682 | 35.68 | 25.123 | 10.557
025535/1 | Участок №211 | 2013-03-03 13:00 | 16.735 | 13.696 | 3.039 | 2013-03-31 16:00 | 17.452 | 14.413 | 3.039 | 0.717 | 0.717 | 0
027828/1 | Участок №244 | 2013-03-03 16:00 | 219.881 | 144.336 | 75.545 | 2013-03-31 17:00 | 219.881 | 144.336 | 75.545 | 0 | 0 | 0
027828/2 | Участок №245 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025535/2 | Участок №246 | 2013-03-03 13:00 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
028624/1 | Участок №247 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026374/2 | Участок №249 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028102 | Участок №252 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028488/1 | Участок №253 | 2013-03-03 13:00 | 0.005 | 0.005 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
027827/1 | Участок №255 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027827/2 | Участок №256 | 2013-03-03 14:00 | 257.266 | 220.293 | 36.973 | 2013-03-31 16:00 | 334.643 | 297.67 | 36.973 | 77.377 | 77.377 | 0
028081 | Участок №257 | 2013-03-03 16:00 | 2195.07 | 1392.151 | 802.919 | 2013-03-31 17:00 | 2727.546 | 1721.741 | 1005.805 | 532.476 | 329.59 | 202.886
025027/1 | Участок №258 | 2013-03-03 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028799 | Участок №259 | 2013-03-03 13:00 | 4601.126 | 3228.887 | 1372.239 | 2013-03-31 17:00 | 5741.121 | 3996.151 | 1744.97 | 1139.995 | 767.264 | 372.731
026392/1 | Участок №261 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026540/1 | Участок №262 | 2013-03-03 16:00 | 113.041 | 88.809 | 24.232 | 2013-03-31 16:00 | 163.289 | 128.769 | 34.52 | 50.248 | 39.96 | 10.288
026540/2 | Участок №263 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025165/1 | Участок №264 | 2013-03-03 16:00 | 2.612 | 1.759 | 0.853 | 2013-03-31 16:00 | 3.304 | 2.241 | 1.063 | 0.692 | 0.482 | 0.21
028148/1 | Участок №266 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028771 | Участок №267 | 2013-03-03 13:00 | 729.704 | 517.885 | 211.819 | 2013-03-31 17:00 | 729.704 | 517.885 | 211.819 | 0 | 0 | 0
027886/1 | Участок №271 | 2013-03-03 14:00 | 4579.419 | 1711.045 | 2868.374 | 2013-03-31 16:00 | 5860.52 | 2009.204 | 3851.316 | 1281.101 | 298.159 | 982.942
027958/1 | Участок №272 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028770 | Участок №307 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028583 | Участок №308 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027886/2 | Участок №309 | 2013-03-03 14:00 | 268.697 | 243.77 | 24.927 | 2013-03-31 16:00 | 349.29 | 318.612 | 30.678 | 80.593 | 74.842 | 5.751
028148/2 | Участок №313 | 2013-03-03 16:00 | 0.98 | 0.659 | 0.321 | 2013-03-31 16:00 | 1.233 | 0.831 | 0.402 | 0.253 | 0.172 | 0.081
025165/2 | Участок №315 | 2013-03-03 13:00 | 1.69 | 1.69 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 13.061 | 13.061 | 0 | 11.371 | 11.371 | 0
026540/3 | Участок №316 | 2013-03-03 13:00 | 4.031 | 2.666 | 1.365 | 2013-03-31 16:00 | 4.85 | 3.239 | 1.611 | 0.819 | 0.573 | 0.246
026392/2 | Участок №317 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026392/3 | Участок №318 | 2013-03-03 13:00 | 1.329 | 0.891 | 0.438 | 2013-03-31 16:00 | 1.75 | 1.174 | 0.576 | 0.421 | 0.283 | 0.138
028131/1 | Участок №319 | 2013-03-03 13:00 | 0.014 | 0.014 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
028131/2 | Участок №320 | 2013-03-03 13:00 | 850.34 | 577.698 | 272.642 | 2013-03-31 16:00 | 850.34 | 577.698 | 272.642 | 0 | 0 | 0
025027/2 | Участок №321 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028019/1 | Участок №324 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028007 | Участок №325 | 2013-03-03 14:00 | 8126.694 | 5404.857 | 2721.837 | 2013-03-31 16:00 | 9921.969 | 6611.332 | 3310.637 | 1795.275 | 1206.475 | 588.8
027948/1 | Участок №326 | 2013-03-03 14:00 | 13.7 | 11.415 | 2.285 | 2013-03-31 13:00 | 14.569 | 12.284 | 2.285 | 0.869 | 0.869 | 0
026058/1 | Участок №327 | 2013-03-03 16:00 | 232.499 | 147.161 | 85.338 | 2013-03-31 17:00 | 251.96 | 161.102 | 90.858 | 19.461 | 13.941 | 5.52
027178/1 | Участок №333 | 2013-03-03 14:00 | 0.032 | 0.032 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0
028003 | Участок №334 | 2013-03-03 14:00 | 3313.157 | 2113.951 | 1199.206 | 2013-03-31 16:00 | 4121.545 | 2577.359 | 1544.186 | 808.388 | 463.408 | 344.98
028196/1 | Участок №335 | 2013-03-03 14:00 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 2013-03-31 17:00 | 0.813 | 0.811 | 0.002 | 0.805 | 0.804 | 0.001
028010 | Участок №337 | 2013-03-03 14:00 | 8634.342 | 5574.858 | 3059.484 | 2013-03-31 16:00 | 10711.052 | 6925.543 | 3785.509 | 2076.71 | 1350.685 | 726.025
027272/1 | Участок №338 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028191/1 | Участок №340 | 2013-03-03 13:00 | 261.614 | 170.432 | 91.182 | 2013-03-31 16:00 | 261.614 | 170.432 | 91.182 | 0 | 0 | 0
028191/2 | Участок №366 | 2013-03-03 13:00 | 5.983 | 5.983 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 11.264 | 11.264 | 0 | 5.281 | 5.281 | 0
028191/3 | Участок №367 | 2013-03-03 13:00 | 4.56 | 4.56 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0
027272/2 | Участок №368 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027272/3 | Участок №369 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028196/2 | Участок №371 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028196/3 | Участок №372 | 2013-03-03 14:00 | 158.953 | 78.588 | 80.365 | 2013-03-31 17:00 | 212.114 | 104.09 | 108.024 | 53.161 | 25.502 | 27.659
027178/2 | Участок №373 | 2013-03-03 14:00 | 199.865 | 133.152 | 66.713 | 2013-03-31 17:00 | 200.67 | 133.697 | 66.973 | 0.805 | 0.545 | 0.26
027178/3 | Участок №374 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028591 | Участок №377 | 2013-03-03 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026058/2 | Участок №378 | 2013-03-03 16:00 | 30.466 | 20.279 | 10.187 | 2013-03-31 17:00 | 31.44 | 20.935 | 10.505 | 0.974 | 0.656 | 0.318
028790 | Участок №379 | 2013-03-03 14:00 | 1496.768 | 1101.295 | 395.473 | 2013-03-31 16:00 | 1960.237 | 1463.42 | 496.817 | 463.469 | 362.125 | 101.344
028066 | Участок №381 | 2013-03-03 14:00 | 7022.229 | 4701.757 | 2320.472 | 2013-03-31 16:00 | 8941.997 | 5968.459 | 2973.538 | 1919.768 | 1266.702 | 653.066
026044/1 | Участок №385 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028764 | Участок №388 | 2013-03-03 16:00 | 5764.845 | 2615.055 | 3149.79 | 2013-03-31 13:00 | 6072.796 | 2832.053 | 3240.743 | 307.951 | 216.998 | 90.953
028653/1 | Участок №389 | 2013-03-03 14:00 | 2.912 | 2.912 | 0 | 2013-03-31 14:00 | 2.912 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0
028328 | Участок №390 | 2013-03-03 16:00 | 7692.569 | 3047.481 | 4645.088 | 2013-03-31 16:00 | 9687.713 | 3842.413 | 5845.3 | 1995.144 | 794.932 | 1200.212
028124/1 | Участок №391 | 2013-03-03 14:00 | 358.894 | 249.322 | 109.572 | 2013-03-31 08:00 | 409.703 | 288.638 | 121.065 | 50.809 | 39.316 | 11.493
028625/1 | Участок №391а | 2013-03-03 14:00 | 197.988 | 132.269 | 65.719 | 2013-03-31 14:00 | 263.095 | 177.298 | 85.797 | 65.107 | 45.029 | 20.078
028132/1 | Участок №394 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027996/1 | Участок №396 | 2013-02-15 13:00 | 5467.037 | 3600.615 | 1866.422 | 2013-02-15 13:00 | 5467.037 | 3600.615 | 1866.422 | 0 | 0 | 0
028580 | Участок №399 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028132/2 | Участок №427 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028640/1 | Участок №428 | 2013-03-03 14:00 | 0.163 | 0.163 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0
027863/2 | Участок №430 | 2013-03-03 16:00 | 1877.224 | 1257.483 | 619.741 | 2013-03-31 17:00 | 2385.924 | 1607.961 | 777.963 | 508.7 | 350.478 | 158.222
028519/1 | Участок №435 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
026044/2 | Участок №437 | 2013-03-03 16:00 | 0.27 | 0.27 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
028523/1 | Участок №439 | 2013-03-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028766 | Участок №440 | 2013-03-03 14:00 | 4008.128 | 2703.635 | 1304.493 | 2013-03-31 16:00 | 4639.116 | 3100.09 | 1539.026 | 630.988 | 396.455 | 234.533
027986/1 | Участок №444 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027863/1 | Участок №445 | 2013-03-03 16:00 | 0.163 | 0.163 | 0 | 2013-03-31 17:00 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0
027301 | Участок №447 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025171/1 | Участок №450 | 2013-03-03 11:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
025171/2 | Участок №451 | 2013-03-03 11:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
027953/1 | Участок №494 | 2013-03-03 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-31 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
028780 | Участок №499/500 | 2013-03-03 14:00 | 1022.998 | 701.978 | 321.02 | 2013-03-31 08:00 | 1367.167 | 913.176 | 453.991 | 344.169 | 211.198 | 132.971
028018/1 | Участок №501 | 2013-03-03 13:00 | 222.328 | 221.147 | 1.181 | 2013-03-31 09:00 | 242.154 | 240.918 | 1.236 | 19.826 | 19.771 | 0.055
028262 | Участок №503 | 2013-03-03 16:00 | 11745.02 | 4287.209 | 7457.811 | 2013-03-31 06:00 | 14384.992 | 4838.952 | 9546.04 | 2639.972 | 551.743 | 2088.229
028736 | Участок №506 | 2013-03-03 14:00 | 1374.473 | 890.925 | 483.548 | 2013-03-31 08:00 | 1715.742 | 1096.816 | 618.926 | 341.269 | 205.891 | 135.378
028504/1 | Участок №509 | 2013-03-03 16:00 | 1013.091 | 712.35 | 300.741 | 2013-03-31 16:00 | 1176.29 | 832.92 | 343.37 | 163.199 | 120.57 | 42.629
028046 | Участок №СКВ | 2013-03-03 15:00 | 88.053 | 71.827 | 16.226 | 2013-03-31 16:00 | 110.685 | 88.416 | 22.269 | 22.632 | 16.589 | 6.043
028738 | Участок №СКВ424 | 2013-03-03 16:00 | 19.436 | 14.811 | 4.625 | 2013-03-31 16:00 | 26.954 | 22.329 | 4.625 | 7.518 | 7.518 | 0
Сумма |  |  | 162655.657 | 98507.563 | 64148.094 |  | 201127.917 | 120193.063 | 80934.854 | 27198.174 | 15109.668 | 12088.506
028022 | Общий счётчик ТП-822 | 2013-03-03 15:00 | 35125.44 | 21695.207 | 13430.233 | 2013-03-31 17:00 | 46399.526 | 28271.039 | 18128.487 | 11274.086 | 6575.832 | 4698.254